浙江医院采购招标文件

项目名称：腕带

项目编号：20160426

招标人：浙江医院

二0一六年四月

招标公告

- 项目编号

20160426

- 采购项目

腕带

- 采购方式

院内招标

- 项目需求

见招标文件（报名时获取）。详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书，投标人须对以上全部内容进行投标报价，如有缺漏将导致投标无效。公示期间为2016年4月26-30日。

- 实施地点

浙江医院指定地点。

- 投标人应具备的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

- 获取招标文件的时间

2016年4月26日-4月30日

- 报名要求

携带供应商单位营业执照或法人证书副本原件及复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书原件及复印件、受委托人身份证原件及复印件。

- 联系地址

杭州市西湖区灵隐路12号1号楼4楼。

- 递交投标文件

投标文件壹正3副打包封装并盖章。截止时间：2016年4月30日。

- 联系人

姓名：蔡嵇媛

电话：81595318

浙江医院

二O一六年四月
具体技术要求（需求）

- 产品参数规格要求

1、腕带材质柔软舒适，长期佩带不会过敏，不会划伤病患皮肤，材     料为纳米纺织纤维等，各投标商必须在投标文件中明确载明投标腕带的材质。

2、腕带整体无异味，不易拉伸变形不易断。

3、腕带要求打印清晰，打印字迹耐磨，防热水防酒精。

4、腕带要求采用一次性锁扣，保证一个治疗过程不会脱落和人为摘除；锁扣边缘整齐，不易划伤皮肤。

5、尺寸为27.5*3.5  cm。

6、适用于斑马打印机。

- 售后要求

- 设立热线电话受理问题咨询、故障报修及投诉，保证响应时间在24小时内，正常情况下解决问题时间在48小时内；

- 培训：实施完成交付使用之前负责培训有关的使用人员，保证软件的使用效果；

- 包括后期的打印机调试；

- 提供详细的产品简介和使用手册等技术资料。