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二0一六年四月


招标公告
1、 项目编号
20160426
2、 采购项目
腕带
3、 采购方式
院内招标
4、 项目需求
见招标文件（报名时获取）。详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书，投标人须对以上全部内容进行投标报价，如有缺漏将导致投标无效。公示期间为2016年4月26-30日。
5、 实施地点
浙江医院指定地点。
6、 投标人应具备的资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。
7、 获取招标文件的时间
2016年4月26日-4月30日
8、 报名要求
携带供应商单位营业执照或法人证书副本原件及复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书原件及复印件、受委托人身份证原件及复印件。
9、 联系地址
杭州市西湖区灵隐路12号1号楼4楼。
10、 递交投标文件
投标文件壹正3副打包封装并盖章。截止时间：2016年4月30日。
11、 联系人
姓名：蔡嵇媛
电话：81595318
浙江医院
[bookmark: _Toc287280553]二O一六年四月
具体技术要求（需求）
1、 产品参数规格要求
1、腕带材质柔软舒适，长期佩带不会过敏，不会划伤病患皮肤，材     料为纳米纺织纤维等，各投标商必须在投标文件中明确载明投标腕带的材质。
2、腕带整体无异味，不易拉伸变形不易断。
3、腕带要求打印清晰，打印字迹耐磨，防热水防酒精。
4、腕带要求采用一次性锁扣，保证一个治疗过程不会脱落和人为摘除；锁扣边缘整齐，不易划伤皮肤。
5、尺寸为27.5*3.5  cm。
6、适用于斑马打印机。
2、 售后要求
1. 设立热线电话受理问题咨询、故障报修及投诉，保证响应时间在24小时内，正常情况下解决问题时间在48小时内；
2. 培训：实施完成交付使用之前负责培训有关的使用人员，保证软件的使用效果；
3. [bookmark: _GoBack]包括后期的打印机调试；
4. 提供详细的产品简介和使用手册等技术资料。
