## Sheet1
两院区净化系统过滤器采购预算清单
院区 | 区域 | 位置 | 型号 | 规格 | 效率 | 数量 | 两年用量 | 单价 | 总价
三墩院区 | 静配中心机房 | 新风机组A101 | 有隔板高效H13 | 630*630*220 | H13 | 2 | 2 | 234 | 468
|  | 新风机组A101 | 有隔板高效H13 | 484*484*220 | H13 | 3 | 3 | 168 | 504
|  | 新风机组A101 | 有隔板高效H13 | 320*320*220 | H13 | 3 | 3 | 108 | 324
|  | 新风机组A102 | 有隔板高效H13 | 630*630*220 | H13 | 4 | 4 | 234 | 936
|  | 新风机组A102 | 有隔板高效H13 | 350*350*220 | H13 | 1 | 1 | 114 | 114
|  | 新风机组A102 | 有隔板高效H13 | 320*320*220 | H13 | 2 | 2 | 108 | 216
|  | 净化和新风机组 | 袋式中效 | 287*592*381 | F8 | 8 | 32 | 42 | 1344
|  | 净化和新风机组 | 板式初效 | 290*585*46 | G4 | 11 | 88 | 43 | 3784
|  | 排风机走廊 | 板式初效 | 290*585*46 | G4 | 2 | 16 | 43 | 688
| 检验科 | 新风机组（检验科大厅） | 板式初效G4 | 595*595*46 | G4 | 1 | 8 | 55 | 440
|  | 新风机组（检验科大厅） | 板式初效G4 | 290*290*46 | G4 | 1 | 8 | 32 | 256
|  | 新风机组（检验科大厅） | 板式初效G4 | 290*595*46 | G4 | 2 | 8 | 42 | 336
|  | 新风机组（检验科大厅） | 袋式中效 | 595*595*381 | F8 | 1 | 4 | 55 | 220
|  | 新风机组（检验科大厅） | 袋式中效 | 290*290*381 | F8 | 1 | 4 | 26 | 104
|  | 新风机组（检验科大厅） | 袋式中效 | 290*595*381 | F8 | 2 | 8 | 42 | 336
|  | 新风空调机组（4楼平台） | 初效 | 592*490*46 | G4 | 6 | 48 | 50 | 2400
|  | 新风空调机组（4楼平台） | 初效 | 492*492*46 | G4 | 3 | 24 | 48 | 1152
| 血透 | 空调机组 | 板式初效 | 592*592*46 | G4 | 4 | 32 | 55 | 1760
|  | 空调机组 | 板式初效 | 592*490*46 | G4 | 2 | 16 | 50 | 800
|  | 顶部送风口 | 高效H13 | 380*380*70 | H13 | 14 | 14 | 144 | 2016
| ICU西 | 空调机组 | 板式初效 | 490*490*46 | G4 | 3 | 24 | 48 | 1152
|  | 空调机组 | 板式初效 | 490*592*46 | G4 | 6 | 48 | 50 | 2400
| 东区ICU | 新风空调机组 | 初效 | 490*592*46 | G4 | 6 | 48 | 50 | 2400
|  | 新风空调机组 | 初效 | 490*490*46 | G4 | 3 | 24 | 48 | 1152
|  | 顶部送风口 | 高效H13 | 405*405*70 | H13 | 14 | 14 | 168 | 2352
| 西区ICU负压病房 | 新风空调机组 | 初效 | 595*595*46 | G4 | 1 | 8 | 55 | 440
|  | 新风空调机组 | 中效F8 | 592*490*534 | F8 | 1 | 4 | 50 | 200
|  | 新风空调机组 | 高效 | 485*485*220 | H13 | 3 | 3 | 168 | 504
|  | 新风空调机组 | 高效 | 630*630*220 | H13 | 1 | 1 | 234 | 234
|  | 排风机 | 高效 | 805*300*50 | H13 | 2 | 2 | 222 | 444
|  | 排风机 | 高效 | 530*310*50 | H13 | 2 | 2 | 120 | 240
| 门诊大厅 | 机组 | 板式初效 | 490*490*46 | G4 | 3 | 12 | 48 | 576
|  | 机组 | 板式初效 | 592*592*46 | G4 | 2 | 8 | 55 | 440
| （中药房机房内） | 机组 | 板式初效 | 592*490*46 | G4 | 7 | 28 | 50 | 1400
| 内镜（四楼设备平台） | 机组 | 板式初效 | 490*490*46 | G4 | 3 | 12 | 48 | 576
|  | 机组 | 板式初效 | 490*592*46 | G4 | 6 | 24 | 50 | 1200
| 实验室 | 新风机组 | 板式初效 | 592*490*46 | G4 | 6 | 24 | 50 | 1200
|  | 新风机组 | 板式初效 | 492*492*46 | G4 | 3 | 12 | 48 | 576
| 中药房 | 机组 | 板式初效 | 592*592*46 | G4 | 2 | 8 | 55 | 440
|  | 机组 | 板式初效 | 492*492*46 | G4 | 3 | 12 | 48 | 576
|  | 机组 | 板式初效 | 492*592*46 | G4 | 7 | 28 | 50 | 1400
| 住院北（消控中心旁） | 机组 | 板式初效 | 492*492*46 | G4 | 3 | 12 | 48 | 576
|  | 机组 | 板式初效 | 492*592*46 | G4 | 6 | 24 | 50 | 1200
| 住院南（康复中心旁） | 机组 | 板式初效 | 492*592*46 | G4 | 4 | 16 | 50 | 800
|  | 机组 | 板式初效 | 390*592*46 | G4 | 2 | 8 | 44 | 352
|  | 机组 | 板式初效 | 492*492*46 | G4 | 2 | 8 | 48 | 384
|  | 机组 | 板式初效 | 390*492*46 | G4 | 1 | 4 | 43 | 172
| 实验室大厅 | 新风机组 | 板式初效 | 592*490*46 | G4 | 6 | 24 | 50 | 1200
|  | 新风机组 | 板式初效 | 492*492*46 | G4 | 3 | 12 | 48 | 576
| 实验室2 | 新风机组 | 板式初效 | 493*595*46 | G4 | 3 | 12 | 50 | 600
|  | 新风机组 | 板式初效 | 493*290*46 | G4 | 2 | 8 | 43 | 344
| 门诊收费处 | 新风机组 | 板式初效 | 492*492*46 | G4 | 12 | 48 | 48 | 2304
| 产科 | 吊顶位置 | 送风高效 | 265*265*70 | H13 | 1 | 1 | 120 | 120
| 国际会议中心 | 空调新风机组 | 板式初效 | 592*490*46 | G4 | 12 | 48 | 50 | 2400
|  | 空调新风机组 | 板式初效 | 492*492*46 | G4 | 6 | 24 | 48 | 1152
| op1 | 手术室 | 高效 | 610*290*292 | H13 | 4 | 4 | 342 | 1368
| op2 | 手术室 | 高效 | 610*290*292 | H13 | 4 | 4 | 342 | 1368
| op3 | 手术室 | 高效 | 610*290*292 | H13 | 4 | 4 | 342 | 1368
| op4 | 手术室 | 高效 | 610*290*292 | H13 | 4 | 4 | 342 | 1368
| op5 | 手术室 | 高效 | 610*290*292 | H13 | 4 | 4 | 342 | 1368
| op6 | 手术室 | 高效 | 610*290*292 | H13 | 4 | 4 | 342 | 1368
| op7 | 手术室 | 高效 | 610*290*292 | H13 | 4 | 4 | 342 | 1368
| op8 | 手术室 | 高效 | 610*290*292 | H13 | 4 | 4 | 342 | 1368
| op9 | 手术室 | / | / |  | / | / | 0 | 0
| op10—op14 | 手术室 | 高效 | 935*460*80 | H13 | 2 | 2 | 258 | 516
|  | 手术室 | 高效 | 610*610*80 | H13 | 4 | 4 | 234 | 936
|  | 手术室 | 高效 | 610*305*80 | H13 | 4 | 4 | 126 | 504
|  | 手术室 | 高效 | 610*545*80 | H13 | 2 | 2 | 192 | 384
| op15—op18 | 手术室 | 高效 | 762*610*80 | H13 | 6 | 6 | 264 | 1584
|  | 手术室 | 高效 | 762*305*80 | H13 | 6 | 6 | 138 | 828
|  | 手术室 | 高效 | 848*610*80 | H13 | 2 | 2 | 300 | 600
| op19 | 手术室 | 高效 | 1098*740*80 | H13 | 8 | 8 | 552 | 4416
|  |  | 高效 | 484*484*200 | H13 | 5 | 5 | 168 | 840
| op1 | 手术室 | 中效板式滤网 | 797*320*98 | F5 | 2 | 8 | 60 | 480
| op2 | 手术室 | 中效板式滤网 | 797*320*98 | F5 | 4 | 16 | 60 | 960
| op3 | 手术室 | 中效板式滤网 | 797*320*98 | F5 | 4 | 16 | 60 | 960
| op4 | 手术室 | 中效板式滤网 | 797*320*98 | F5 | 4 | 16 | 60 | 960
| op5 | 手术室 | 中效板式滤网 | 797*320*98 | F5 | 4 | 16 | 60 | 960
| op6 | 手术室 | 中效板式滤网 | 797*320*98 | F5 | 4 | 16 | 60 | 960
| op7 | 手术室 | 中效板式滤网 | 797*320*98 | F5 | 4 | 16 | 60 | 960
| op8 | 手术室 | 中效板式滤网 | 797*320*98/3 670*320*98/1 | F5 | 4 | 16 | 60 | 960
| op9 | 手术室 | 中效板式滤网 | 1097*320*98 | F5 | 4 | 16 | 84 | 1344
| op10 | 手术室 | 中效板式滤网 | 797*320*98 | F5 | 4 | 16 | 60 | 960
| op11 | 手术室 | 中效板式滤网 | 1097*320*98 | F5 | 4 | 16 | 84 | 1344
| op12 | 手术室 | 中效板式滤网 | 1097*320*98 | F5 | 4 | 16 | 84 | 1344
| op13 | 手术室 | 中效板式滤网 | 1097*320*98 | F5 | 4 | 16 | 84 | 1344
| op14 | 手术室 | 中效板式滤网 | 1097*320*98/3 | F5 | 4 | 16 | 84 | 1344
|  |  |  | 980*320*98/1 | F5 |  |  | 78 | 312
| op15 | 手术室 | 中效板式滤网 | 1097*320*98 | F5 | 8 | 32 | 84 | 2688
| op16 | 手术室 | 中效板式滤网 | 1097*320*98 | F5 | 8 | 32 | 84 | 2688
| op17 | 手术室 | 中效板式滤网 | 1097*320*98/7 | F5 | 8 | 32 | 84 | 2688
|  |  |  | 797*320*98/1 | F5 |  |  | 60 | 240
| op18 | 手术室 | 中效板式滤网 | 1097*320*98 | F5 | 6 | 24 | 84 | 2016
| op19 | 手术室 | 中效板式滤网 | 1097*320*98/8 | F5 | 10 | 40 | 84 | 3360
|  |  |  | 797*320*98/2 | F5 |  |  | 60 | 240
| 手术室洁净走廊 | 手术室 | 过滤棉 | 90*50 | F5 | 15 | 60 | 12 | 720
|  | 手术室 | 过滤棉 | 50*30 | F5 | 20 | 80 | 10 | 800
| 其他过道，辅助用房 | 手术室 | 中效滤网F7 | 497*318*98 | F7 | 10 | 40 | 48 | 1920
| 其他过道，辅助用房 | 手术室 | 中效回风滤网F7 | 505*318*98 | F7 | 2 | 8 | 48 | 384
| 其他过道，辅助用房 | 手术室 | 中效回风滤网 | 905*505*15 | F6 | 9 | 36 | 54 | 1944
| 其他过道，辅助用房 | 手术室 | 中效回风滤网 | 815*315*15 | F6 | 20 | 80 | 48 | 3840
| 其他过道，辅助用房 | 手术室 | 中效回风滤网 | 505*305*15 | F6 | 4 | 16 | 36 | 576
| 手术室(总) | 新风机组 | 袋式初效 | 592*592*381 | G4 | 18 | 72 | 55 | 3960
|  | 新风机组 | 袋式初效 | 893*592*381 | G4 | 9 | 36 | 66 | 2376
| 手术室(新风机组) | 新风机组301 | v型亚高效 | 592*592*292 | H11 | 8 | 16 | 262 | 4192
|  |  | v型亚高效 | 287*592*292 | H11 | 4 | 8 | 190 | 1520
|  | 新风机组302 | v型亚高效 | 592*592*292 | H11 | 2 | 4 | 262 | 1048
|  | 新风机组303 | v型亚高效 | 287*592*292 | H11 | 6 | 12 | 190 | 2280
|  |  | v型亚高效 | 592*287*292 | H11 | 6 | 12 | 190 | 2280
| op1 | 机组 | V型亚高效 | 592*592*292 | H11 | 1 | 2 | 262 | 524
|  | 机组 | V型亚高效 | 592*287*292 | H11 | 1 | 2 | 190 | 380
| op2，3,4 | 机组 | V型亚高效 | 592*592*292 | H11 | 4 | 8 | 262 | 2096
|  | 机组 | V型亚高效 | 592*287*292 | H11 | 2 | 4 | 190 | 760
| op5,6 | 机组 | V型亚高效 | 592*592*292 | H11 | 4 | 8 | 262 | 2096
|  | 机组 | V型亚高效 | 592*287*292 | H11 | 2 | 4 | 190 | 760
| op7,8 | 机组 | V型亚高效 | 592*592*292 | H11 | 4 | 8 | 262 | 2096
|  | 机组 | V型亚高效 | 592*287*292 | H11 | 2 | 4 | 190 | 760
| op10-14 | 机组 | V型亚高效 | 592*592*292 | H11 | 20 | 40 | 262 | 10480
|  | 机组 | V型亚高效 | 592*287*292 | H11 | 10 | 20 | 190 | 3800
| op15 | 机组 | V型亚高效 | 592*592*292 | H11 | 4 | 8 | 262 | 2096
|  | 机组 | V型亚高效 | 592*287*292 | H11 | 2 | 4 | 190 | 760
| op16 | 机组 | V型亚高效 | 592*592*292 | H11 | 4 | 8 | 262 | 2096
|  | 机组 | V型亚高效 | 592*287*292 | H11 | 2 | 4 | 190 | 760
| op17 | 机组 | V型亚高效 | 592*592*292 | H11 | 4 | 8 | 262 | 2096
|  | 机组 | V型亚高效 | 592*287*292 | H11 | 2 | 4 | 190 | 760
| op18 | 机组 | V型亚高效 | 592*592*292 | H11 | 4 | 8 | 262 | 2096
|  | 机组 | V型亚高效 | 592*287*292 | H11 | 2 | 4 | 190 | 760
| 核医学楼放疗中心直线加速器2 | 新风滤网 | 高效 | 16*16*40 | H13 | 2 | 2 | 192 | 384
|  | 除湿机滤网 | 初效 | 280*220*21 | G4 | 4 | 32 | 42 | 1344
|  |  | 中效 | 280*220*46 | F6 | 2 | 16 | 48 | 768
| 血液病房 | 净化机组 | 亚高效过滤器 | 592*592*296 | H11 | 4 | 8 | 262 | 2096
|  |  |  | 592*287*296 | H11 | 2 | 4 | 190 | 760
|  |  |  | 592*592*296 | H11 | 2 | 4 | 262 | 1048
|  |  |  | 592*592*296 | H11 | 2 | 4 | 262 | 1048
|  |  |  | 592*287*296 | H11 | 3 | 6 | 190 | 1140
|  | 新风机组 | 袋式初效过滤器 | 592*592*350*G4 | G4 | 6 | 24 | 50 | 1200
|  | 风淋设备 | 海绵初效 | 62*33 | G4 | 1 | 8 | 7 | 56
173804
灵隐院区 | 区域 | 位置 | 规格 | 型号 |  | 数量 | 两年用量 | 单价 | 总价
| 手术室 | 1号手术室 | 板式初效G4 | 595*490*46 | G4 | 4 | 32 | 50 | 1600
|  |  | 袋式中效F8 | 592*490*381 | F8 | 4 | 32 | 50 | 1600
|  | 2号手术室 | 板式初效G4 | 595*595*46 | G4 | 1 | 8 | 55 | 440
|  |  | 袋式中效F8 | 592*592*381 | F8 | 1 | 8 | 55 | 440
|  | 3号、4号手术室 | 板式初效G4 | 595*290*46 | G4 | 1 | 8 | 42 | 336
|  |  |  | 595*595*46 | G4 | 1 | 8 | 55 | 440
|  |  | 袋式中效F8 | 287*592*381 | F8 | 1 | 4 | 42 | 168
|  |  |  | 592*592*381 | F8 | 1 | 4 | 55 | 220
|  | 洁净区 | 板式初效G4 | 595*595*46 | G4 | 4 | 32 | 55 | 1760
|  |  | 袋式中效F8 | 592*592*381 | F8 | 4 | 32 | 55 | 1760
|  | 3楼新风机组 | 板式初效G4 | 595*490*46 | G4 | 4 | 32 | 50 | 1600
|  |  | 袋式中效F8 | 592*490*381 | F8 | 4 | 32 | 50 | 1600
|  |  | 亚高效H10 | 592*490*292 | H10 | 4 | 16 | 288 | 4608
|  | 2楼新风机组 | 板式初效G4 | 287*592*46 | G4 | 1 | 8 | 42 | 336
|  |  |  | 592*592*46 | G4 | 1 | 8 | 55 | 440
|  |  | 袋式中效F8 | 287*592*381 | F8 | 1 | 2 | 42 | 84
|  |  |  | 592*592*381 | F8 | 1 | 2 | 55 | 110
| 静配中心 | AHU-01 | 板式初效G4 | 594*490*46 | G4 | 1 | 8 | 50 | 400
|  |  | 袋式中效F8 | 592*490*381 | F8 | 1 | 2 | 50 | 100
|  | AHU-02 | 板式初效G4 | 595*290*46 | G4 | 1 | 8 | 42 | 336
|  |  | 板式初效G4 | 595*595*46 | G4 | 1 | 8 | 55 | 440
|  |  | 袋式中效F8 | 592*592*381 | F8 | 1 | 2 | 55 | 110
|  |  | 袋式中效F8 | 287*592*381 | F8 | 1 | 2 | 42 | 84
|  | FAU-1 | 板式初效G4 | 592*592*46 | G4 | 1 | 8 | 55 | 440
|  |  | 袋式中效F8 | 287*592*381 | F8 | 1 | 2 | 42 | 84
|  | 房间内 | 高效 | 320*320*220 | H13 | 6 | 6 | 108 | 648
|  |  | 高效 | 630*630*220 | H13 | 4 | 4 | 228 | 912
|  |  | 高效 | 485*485*220 | H13 | 4 | 4 | 168 | 672
| 供应室 | AHU-01 | 袋式中效 | 287*592*381 | F8 | 5 | 20 | 42 | 840
|  |  | 初效过滤器 | 287*592*46 | G4 | 5 | 40 | 42 | 1680
|  | AHU-02 | 袋式中效 | 592*490*381 | F8 | 2 | 8 | 50 | 400
|  |  | 初效过滤器 | 490*592*46 | G4 | 2 | 16 | 50 | 800
|  | 房间内 | 高效 | 630*630*70 | H13 | 11 | 11 | 234 | 2574
|  |  | 高效 | 484*484*70 | H13 | 5 | 5 | 168 | 840
25488