采购需求

需求明细：

有效氯含量(以CL 计)≥10%;游离碱(以NaOH计) %。0.1-1.0; 铁含量(以 Fe计) %,≤0.005; 外观浅黄色液体；数量195吨。

强氯片、氯酸钙(或其他按要求的应急消毒药；数量0.5吨。

服务要求：

1、次氯酸钠溶液的有效期为6个月，送到采购人指定地点后至少应有3个月的有效期(乙方提供有效证明)。有效期内失效，乙方负责更换。如已给甲方造成损失，乙方要赔偿甲方的损失。

2、在产品的验收和使用过程中如发现质量问题，甲方有权将合同产品交由第三方检测机构进行检验，由此产生的所有的费用均乙方承担，甲方保留索赔的权利。

3．乙方应具备消毒产品生产企业卫生许可证，保证本合同中所供应的国产商品符合GB19106-2013标准并能如实提供产品检测报告；如发生所供商品与合同不符，甲方(使用方)有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

4.所有产品运至指定地点并灌装。在所供商品交付使用时，每批次产品均应提供有效检验文件及供货清单，经甲方签收认可。

5．乙方应具有相应的危险品道路运输资质(或委托具有相应资质的运输单位)，确保运输、保险、卸货(灌装)全过程安全。

6.乙方按合同签订的货物综合单价(综合单价包含运输、材料、人工、税金等一切费用)进行分批次供货，每批次送货量约为1-3吨。

报价明细表

项目名称：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1）本项目价格包括设备费及相关服务费。

2）	设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）的所有费用。

3）	相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。

4）	本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。所产生费用均应在上表中体现合计费用结转至开标一览表。

5）	表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日