采购需求
需求明细：
工程量770平方
造价预算16万
服务要求：
1.总厚度13mm，透气型双层EPDM塑胶结构
2.底层(EPDM颗粒缓冲层):8mm，EPDM橡胶颗粒+单组份聚氨酯胶水,配比不大于6:1，底层颗粒含胶量≥15%
[bookmark: _GoBack]3.面层(彩色EPDM耐磨层):5mm，彩色EPDM橡胶颗粒+单组份聚氨酯胶水,配比不大于5:1，面层颗粒含胶量≥20%

报价明细表
项目名称：
标项内容：
价格单位：元人民币
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	制造商/产地/品牌
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：



报价说明：
1）本项目价格包括设备费及相关服务费。
2）	设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）的所有费用。
3）	相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。
4）	本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。所产生费用均应在上表中体现合计费用结转至开标一览表。
5）	表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日



