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消防维保配件价格
[bookmark: _Toc342633574]两院区消防器材清单

	系统
	系统明细
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	品牌
	单价（人民币元）

	火灾报警系统
	主机（松江3208G、3102A）
	1
	双回路板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	双回路板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	回路板底板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	多线板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	多线板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	层显板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	7
	层显板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	8
	单回路板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	9
	单回路板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	10
	双回路板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	11
	电源板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	12
	电源板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	13
	主控面板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	14
	主控电源板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	15
	外控电源板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	16
	通讯板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	17
	显示屏
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	18
	备用电源
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	19
	打印机
	台
	1
	松江/利达
	

	
	
	20
	电源开关
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	21
	多线联动盘
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	22
	CPU板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	23
	报警扬声器
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	24
	保险丝
	套
	1
	松江/利达
	

	
	报警设备
	1
	感烟探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	感温探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	手动报警按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	消火栓按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	声光警报器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	消防广播
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	7
	区域显示器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	8
	消防端子箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	9
	接线端子排
	只
	1
	国标
	

	
	
	10
	输入输出模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	11
	输入模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	12
	中继模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	13
	消防电话分机
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	14
	消防电话插孔
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	15
	短路隔离器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	16
	1.5米信号线
	米
	1
	国标
	

	
	
	17
	2.5米电源线
	米
	1
	国标
	

	
	
	18
	报警总线
	米
	1
	国标
	

	气体灭火系统
	气瓶阀
	1
	七氟炳烷瓶组
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	2
	瓶组支架
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	3
	平头阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	4
	电磁阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	5
	压力表
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	6
	高压软管
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	7
	集流管
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	8
	分区控制阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	9
	启动气瓶
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	防火区
	1
	感温探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	感烟探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	声光警报器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	气体喷放指示灯
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	机械应急操作装置
	套
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	现场手动装置
	套
	1
	松江/利达
	

	
	系统主机
	1
	电源控制盘
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	显示屏
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	操作按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	备用电源
	套
	1
	松江/利达
	

	应急照明疏散指示
	应急照明疏散指示
	1
	自带电源应急灯
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	配电箱
	套
	1
	国标
	

	
	
	3
	非集中控制器
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	分配电装置
	套
	1
	国标
	

	
	
	5
	疏散指示标志灯
	只
	1
	国标
	

	室内消火栓
	室内消火栓
	1
	低压压力开关
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	消防泵外送维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	3
	消防泵更换
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	4
	消防泵控制柜维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	5
	消防泵控制柜更换
	只
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	6
	消防泵外送维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	7
	消防栓泵更换
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	8
	消防泵控制柜维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	9
	消防泵控制柜更换
	只
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	10
	DN65丝接直接
	套
	1
	国标
	

	
	
	11
	弯头
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	堵头
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	10号膨胀螺丝
	只
	1
	国标
	

	自动喷水灭火系统
	自动喷水灭火系统
	1
	湿式报警阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	水力警铃
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	喷淋泵外送维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	喷淋泵更换
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	5
	喷淋泵控制柜维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	6
	喷淋泵控制柜更换
	只
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	7
	喷淋泵外送维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	8
	喷淋栓泵更换
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	9
	喷淋泵控制柜维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	10
	喷淋泵控制柜更换
	只
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	11
	压力开关
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	延迟器
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	试水阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	15
	信号蝶阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	16
	水流指示器
	只
	1
	国标
	

	
	
	17
	末端试水装置
	套
	1
	国标
	

	
	
	18
	末端试水压力表
	只
	1
	国标
	

	
	
	19
	直立式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	20
	下垂式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	21
	侧喷喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	22
	隐蔽式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	23
	DN25丝接三通
	套
	1
	国标
	

	
	
	24
	弯头
	只
	1
	国标
	

	
	
	25
	偏径大小头
	只
	1
	国标
	

	
	
	26
	堵头
	只
	1
	国标
	

	防排烟系统
	防排烟系统
	1
	风机房电源双切换
	套
	1
	国标
	

	
	
	2
	防火卷帘控制柜维修（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	台
	1
	3KW 三星阿兰德或同等品牌
	

	
	
	3
	防火卷帘控制柜更换
	台
	1
	3KW 三星阿兰德或
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	防火卷帘幕布维修
	平方
	1
	材质：防火玻璃纤维
	

	
	
	
	（厂家维修报价）
	
	
	
	

	
	
	5
	防火卷帘轨道维修
	樘
	1
	国标
	

	
	
	
	（厂家维修报价）
	
	
	
	

	
	
	6
	防火卷帘控制面板更换
	只
	1
	三星阿兰德或
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	风机控制器更换
	只
	1
	11KW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	风机
	只
	1
	11KW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	软接
	套
	1
	国标
	

	
	
	10
	风机管道
	套
	1
	国标
	

	
	
	11
	管道接口
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	支吊架
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	280度防火阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	70度排烟口
	只
	1
	国标
	

	
	
	15
	百叶送风口
	只
	1
	国标
	

	
	
	16
	防火阀机构
	套
	1
	国标
	

	
	
	17
	转向调整
	套
	1
	国标
	

	
	
	18
	管道修复
	平方
	1
	国标
	

	消防给水
	消防水池/水箱
	1
	浮球控制阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	水力浮球
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	电子浮球
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	液位显示计
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	液位计角阀
	只
	1
	国标
	

	
	供水管道
	1
	镀锌钢管DN150
	米
	1
	国标
	

	
	
	2
	镀锌钢管DN100
	米
	1
	国标
	

	
	
	3
	镀锌钢管DN65
	米
	1
	国标
	

	
	
	4
	镀锌钢管DN50
	米
	1
	国标
	

	
	
	5
	镀锌钢管DN40
	米
	1
	国标
	








资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件


此页提供经营许可证及消防维保相关资质文件


此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件


