| 项目名称 | 消防维保服务项目 |
| --- | --- |
| 报价 |  |
| 公司名称 |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |
| 邮箱 |  |
| 近三年浙江省内类似业绩（至少5例） |  |

消防维保配件价格

两院区消防器材清单

| 系统 | 系统明细 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警系统 | 主机（松江3208G、3102A） | 1 | 双回路板更换 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 2 | 双回路板维修 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 3 | 回路板底板 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 4 | 多线板更换 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 5 | 多线板维修 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 6 | 层显板更换 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 7 | 层显板维修 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 8 | 单回路板更换 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 9 | 单回路板维修 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 10 | 双回路板 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 11 | 电源板更换 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 12 | 电源板维修 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 13 | 主控面板 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 14 | 主控电源板 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 15 | 外控电源板 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 16 | 通讯板 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 17 | 显示屏 | 个 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 18 | 备用电源 | 个 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 19 | 打印机 | 台 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 20 | 电源开关 | 个 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 21 | 多线联动盘 | 个 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 22 | CPU板 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 23 | 报警扬声器 | 个 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 24 | 保险丝 | 套 | 1 | 松江/利达 |  |
|  | 报警设备 | 1 | 感烟探测器 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 2 | 感温探测器 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 3 | 手动报警按钮 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 4 | 消火栓按钮 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 5 | 声光警报器 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 6 | 消防广播 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 7 | 区域显示器 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 8 | 消防端子箱 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 9 | 接线端子排 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 10 | 输入输出模块 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 11 | 输入模块 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 12 | 中继模块 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 13 | 消防电话分机 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 14 | 消防电话插孔 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 15 | 短路隔离器 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 16 | 1.5米信号线 | 米 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 17 | 2.5米电源线 | 米 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 18 | 报警总线 | 米 | 1 | 国标 |  |
| 气体灭火系统 | 气瓶阀 | 1 | 七氟炳烷瓶组 | 套 | 1 | 南京空鹰 |  |
|  |  | 2 | 瓶组支架 | 套 | 1 | 南京空鹰 |  |
|  |  | 3 | 平头阀 | 套 | 1 | 南京空鹰 |  |
|  |  | 4 | 电磁阀 | 套 | 1 | 南京空鹰 |  |
|  |  | 5 | 压力表 | 个 | 1 | 南京空鹰 |  |
|  |  | 6 | 高压软管 | 个 | 1 | 南京空鹰 |  |
|  |  | 7 | 集流管 | 个 | 1 | 南京空鹰 |  |
|  |  | 8 | 分区控制阀 | 套 | 1 | 南京空鹰 |  |
|  |  | 9 | 启动气瓶 | 个 | 1 | 南京空鹰 |  |
|  | 防火区 | 1 | 感温探测器 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 2 | 感烟探测器 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 3 | 声光警报器 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 4 | 气体喷放指示灯 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 5 | 机械应急操作装置 | 套 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 6 | 现场手动装置 | 套 | 1 | 松江/利达 |  |
|  | 系统主机 | 1 | 电源控制盘 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 2 | 显示屏 | 块 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 3 | 操作按钮 | 只 | 1 | 松江/利达 |  |
|  |  | 4 | 备用电源 | 套 | 1 | 松江/利达 |  |
| 应急照明疏散指示 | 应急照明疏散指示 | 1 | 自带电源应急灯 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 2 | 配电箱 | 套 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 3 | 非集中控制器 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 4 | 分配电装置 | 套 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 5 | 疏散指示标志灯 | 只 | 1 | 国标 |  |
| 室内消火栓 | 室内消火栓 | 1 | 低压压力开关 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 2 | 消防泵外送维修 | 台 | 1 | 规格：37.5KW |  |
|  |  |  | （厂家专业维修报价） |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 3 | 消防泵更换 | 台 | 1 | 规格：37.5KW |  |
|  |  |  |  |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 4 | 消防泵控制柜维修 | 台 | 1 | 规格：37.5KW |  |
|  |  |  | （主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费） |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 5 | 消防泵控制柜更换 | 只 | 1 | 规格：37.5KW |  |
|  |  |  |  |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 6 | 消防泵外送维修 | 台 | 1 | 规格：45KW |  |
|  |  |  | （厂家专业维修报价） |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 7 | 消防栓泵更换 | 台 | 1 | 规格：45KW |  |
|  |  |  |  |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 8 | 消防泵控制柜维修 | 台 | 1 | 规格：45KW |  |
|  |  |  | （主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费） |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 9 | 消防泵控制柜更换 | 只 | 1 | 规格：45KW |  |
|  |  |  |  |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 10 | DN65丝接直接 | 套 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 11 | 弯头 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 12 | 堵头 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 13 | 10号膨胀螺丝 | 只 | 1 | 国标 |  |
| 自动喷水灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 1 | 湿式报警阀 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 2 | 水力警铃 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 3 | 喷淋泵外送维修 | 台 | 1 | 规格：37.5KW |  |
|  |  | 4 | 喷淋泵更换 | 台 | 1 | 规格：37.5KW |  |
|  |  |  |  |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 5 | 喷淋泵控制柜维修 | 台 | 1 | 规格：37.5KW |  |
|  |  |  | （主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费） |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 6 | 喷淋泵控制柜更换 | 只 | 1 | 规格：37.5KW |  |
|  |  |  |  |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 7 | 喷淋泵外送维修 | 台 | 1 | 规格：45KW |  |
|  |  |  | （厂家专业维修报价） |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 8 | 喷淋栓泵更换 | 台 | 1 | 规格：45KW |  |
|  |  |  |  |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 9 | 喷淋泵控制柜维修 | 台 | 1 | 规格：45KW |  |
|  |  |  | （主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费） |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 10 | 喷淋泵控制柜更换 | 只 | 1 | 规格：45KW |  |
|  |  |  |  |  |  | 东方泵业或同等品牌 |  |
|  |  | 11 | 压力开关 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 13 | 延迟器 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 14 | 试水阀 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 15 | 信号蝶阀 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 16 | 水流指示器 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 17 | 末端试水装置 | 套 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 18 | 末端试水压力表 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 19 | 直立式喷头 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 20 | 下垂式喷头 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 21 | 侧喷喷头 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 22 | 隐蔽式喷头 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 23 | DN25丝接三通 | 套 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 24 | 弯头 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 25 | 偏径大小头 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 26 | 堵头 | 只 | 1 | 国标 |  |
| 防排烟系统 | 防排烟系统 | 1 | 风机房电源双切换 | 套 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 2 | 防火卷帘控制柜维修（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费） | 台 | 1 | 3KW 三星阿兰德或同等品牌 |  |
|  |  | 3 | 防火卷帘控制柜更换 | 台 | 1 | 3KW 三星阿兰德或 |  |
|  |  | 4 | 防火卷帘幕布维修 | 平方 | 1 | 材质：防火玻璃纤维 |  |
|  |  |  | （厂家维修报价） |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 防火卷帘轨道维修 | 樘 | 1 | 国标 |  |
|  |  |  | （厂家维修报价） |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 防火卷帘控制面板更换 | 只 | 1 | 三星阿兰德或 |  |
|  |  | 7 | 风机控制器更换 | 只 | 1 | 11KW |  |
|  |  | 8 | 风机 | 只 | 1 | 11KW |  |
|  |  | 9 | 软接 | 套 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 10 | 风机管道 | 套 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 11 | 管道接口 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 12 | 支吊架 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 13 | 280度防火阀 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 14 | 70度排烟口 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 15 | 百叶送风口 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 16 | 防火阀机构 | 套 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 17 | 转向调整 | 套 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 18 | 管道修复 | 平方 | 1 | 国标 |  |
| 消防给水 | 消防水池/水箱 | 1 | 浮球控制阀 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 2 | 水力浮球 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 3 | 电子浮球 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 4 | 液位显示计 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 5 | 液位计角阀 | 只 | 1 | 国标 |  |
|  | 供水管道 | 1 | 镀锌钢管DN150 | 米 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 2 | 镀锌钢管DN100 | 米 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 3 | 镀锌钢管DN65 | 米 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 4 | 镀锌钢管DN50 | 米 | 1 | 国标 |  |
|  |  | 5 | 镀锌钢管DN40 | 米 | 1 | 国标 |  |

资信及商务响应表

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件

此页提供经营许可证及消防维保相关资质文件

此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件