## Sheet1
心肺功能检测试剂性能调研
请贵公司如实填写以下内容，并提供相应佐证材料。所有材料均须盖公章后提供。
序号 | 要求 | 是否符合 | 说明
1 | 样本类型能够兼容全血和血浆
2 | 检测 cTn 和 BNP/NT-proBNP结果报告应在 20 min 内完成。
3 | POCT 方法与中心实验室检测结果间偏倚应≤ 20%。
4 | 传统 cTn 可报告范围上限至 少 达 到 50 ng/ml，BNP 达 到 5 000 pg/ml, NT-proBNP 达到 30 000 pg/ml。请提供检测范围。
5 | 对于 cTn 检测方法在不少于 10% 的表观健康男性和女性人群中均能够检测到 cTn，并且检测值等于或高于最低检测限。
6 | cTn 检测在第 99 百分位值对应的变异系数≤ 10%；BNP/NT-proBNP 检测在急慢性心力衰竭诊断截断值附近对应的变异系数≤ 10%。
7 | 厂家提供配套质控液或第三方质控品，至少包括高、低两个浓度
8 | D二聚体、肌红蛋白和CK-MB要求参考肌钙蛋白。