医用耗材采购谈判文件

项目名称：针灸针类产品一批

项目编号：ZJYYHCZB-2025001

采购人：浙江医院

2025年01月

第一章 投标须知

根据浙江医院医用耗材采购管理文件的要求，对本院使用的医用耗材进行采购谈判。投标单位必须认真阅读本谈判文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本谈判文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对谈判文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其谈判文件被采购方拒绝的后果。

- 谈判编号: ZJYYHCZB-2025001

- 采购方式：院内招标

- 采购内容

| 标项号 | 产品名称 | 产品描述（主要功能） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌针灸针 | 1.用于中医临床针灸疗法，符合《GB 2024-2016 针灸针》要求； 2.平柄型金属针灸针，针体直径d：0.12~0.45mm，不带进针管。 |
| 2 | 皮肤针 | 1.用于中医临床皮肤针疗法； 2.一次性使用无菌产品，塑料针柄，不带进针管,单头，针体直径d：0.12~0.25mm。 |
| 3 | 小针刀 | 1.用于中医临床小针刀疗法； 2.一次性使用无菌产品，针体直径d:0.35~1.0mm，规格需包含0.35*25、0.35*40、0.35*50、0.4*40、0.40*50、0.50*60、 0.6*50、1.0*50等。 |
| 4 | 一次性使用浮针 | 1.用于中医临床浮针治疗； 2.一次性使用无菌产品，规格需包含中、小号。 |

- 投标单位的资格要求：见第二章

- 谈判文件发放：网站下载

- 响应文件递交时间和地点：

响应文件递交时间：2024年1月9日17:00前

响应文件递交地点：将响应文件（正本一份）密封交至杭州市西湖区古墩路1229号浙江医院三墩院区2号楼502房间。其余响应文件（副本）密封于开标日送至。

其他：将《供应商登记表》、《耗材报价明细表》电子版（非扫描版）发到邮箱zjyyhczb_cgzx@163.com，邮件标题为“报名项目+公司全称”。投标供应商发送邮件并提交响应文件才算报名成功。

- 谈判时间和地点：

材料审核通过后，将通知各供应商参加招标，地点时间另行通知。

- 联系地址和电话：

地址：杭州市西湖区古墩路1229号浙江医院三墩院区2号楼502房间

联系人：褚老师、胡老师

联系电话：0571-87377972

前附表

| 响应须知条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江医院 联系人：胡老师、褚老师 电 话：0571-87377972 |
| 2 | 采购响应文件有效期 | 自响应截止时间起90天 |
| 3 | 供应商资格要求 | 详见本项目竞争性磋商公告供应商的资格要求。 |
| 4 | 采购响应文件份数 | 正本1份，副本2份，单独成册并胶装。每份采购响应文件封面标明“正本”或“副本” |
| 5 | 签字或盖章要求 | 采购响应文件按“采购响应文件格式”中提供的格式签署、盖章 |
| 6 | 截止时间 | 按“院内采购公告”规定 |
| 7 | 采购响应文件提交地点 | 按“院内采购公告”规定 |
| 8 | 截止时间和地点 | 按“院内采购公告”规定 |
| 9 | 样品要求 | 不要求样品 |

第二章 投标单位资格要求

- 投标单位具备合法的独立法人资格。

- 投标单位必须提供企业的营业执照和食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营或生产企业许可证，以及医疗器械产品注册证。

- 投标单位具有各级代理授权书，包括国内生产企业或进口产品的国内总代理商或唯一指定代理商、浙江省级代理商、区域代理商。

- 投标单位所有证照均需齐全、在评标期内有效、且无超范围经营现象。

- 投标单位商业信誉良好，在招标采购活动前三年内经营活动无不良记录信息。

- 投标单位至本项目响应截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）。

- 投标单位及响应授权代表在购销领域无行贿犯罪的证明（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。

- 投标单位需具有响应产品对应的两定机构医疗保障信息平台配送资质。

第三章 采购产品要求

- 投标产品必须有医疗器械注册证或备案证，并符合注册管理规范要求。

- 质量可靠，性能优良，符合相关的规范和要求，能很好地满足临床使用要求。

- 产品为知名品牌，在省内具有一定的用户基础。

- 产品经我院有关部门使用、试用或验证过。

- 产品需取得两定机构医疗保障信息平台在线交易资格。

- 投标产品名称、规格必须与注册证和外包装名称、规格一致。

第四章  报价要求

一、 投标价格不得高于浙江省内最低成交价。

  - 对于已经在我院供货的产品，投标价不得高于现供货价。

  - 报价应包括耗材配送服务等伴随费用。

  - 本次谈判价格为最终执行价格，如遇该产品在省内任何医院价格调整低于我院采购价时，应第一时间提供最新调价单并及时告知医院。

  - 为防止出现恶意扰乱招标程序的报价，投标人报价明显高于市场价或明显低于成本价的，视为无效投标处理。

  - 投标单位如违反上述条款，将被取消谈判资格或终止合同（协议）。

第五章 评审标准

一、商务技术分（70分）

| 评分内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 满分 |
| 1 | 供应商资信、履约能力 | 根据供应商经营管理模式，履约方案给0-5分 | 5 |
| 2 | 售后服务 | 根据供应商提供的售后服务方案给0-5分。 | 5 |
| 3 | 供货及时性 | 供货时间≤24小时得5分；供货时间 24小时-48小时得3分；供货时间＞48小时得1分。 | 5 |
| 4 | 仓储条件 | 根据供应商提供的仓储条件给0-5分。 | 5 |
| 5 | 品牌认同度 | 根据品牌认同度情况给0-5分。 | 5 |
| 6 | 产品覆盖率 | 提供自2021年1月1日起在省内医院的销售业绩，每提供一个发票得1分，最高得5分 | 5 |
| 7 | 产品种类规格与临床使用的适用性 | 产品种类规格与临床使用的适用性能充分满足临床使用要求得16-20分； 产品种类规格与临床使用的适用性能基本临床使用要求得分6-15分； 产品种类规格与临床使用的适用性只能部分满足临床使用要求得1-5分； 产品种类规格与临床使用的适用性不能满足临床使用要求得0分。 | 20 |
| 8 | 产品性能评价 | 产品技术性能领先，充分满足临床使用要求得16-20分； 产品技术性能先进，满足临床使用要求得6-15分； 产品技术性能一般，基本满足临床使用要求得1-5分； 产品技术性能差，不能满足临床使用要求得0分。 | 20 |

二、价格分（30分）

所有有效报价的算术平均值为基准价。各供应商的报价与基准价对比，计算得分值：

- 报价等于基准价，得满分30分；

- 报价每高于基准价1%，扣0.3分；

- 报价每低于基准价1%，扣0.15分；

- 若出现得分为负值时统一修正为0分。

第六章 采购响应文件格式

说明：

1.响应文件由供应商根据采购谈判文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

封面

正本/副本

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 标项序号： |  |
| 标项名称： |  |

采购响应文件

供应商名称：                    （盖单位公章）

日期：       年    月    日

目  录

一、谈判文件内容包括（按序装订，逐页盖章）：

- 《供应商登记表》

- 《耗材报价明细表》

- 《配套设备报价表》（如有）

- 以下资格证明文件（附件一）

  - 供应商营业执照

  - 供应商医疗器械经营许可证或备案证

  - 生产厂家营业执照

  - 生产厂家医疗器械生产许可证或备案证/消毒产品生产企业卫生许可证（如是消毒产品）

  - 医疗器械产品注册证或备案证/消毒产品卫生安全评价报告（如是消毒产品）

  - 符合参与采购活动资格条件的承诺函

  - 供应商商业信誉证明材料

  - 与其他供应商无利害关系的声明函

  - 供应商基本情况表及简介

- 生产厂家对供应商的逐级授权书

- 产品的主要优势、特点、性能参数等可靠性证明

- 供应商仓储情况说明，包括地址、仓储条件照片等

- 产品质量与供货承诺书（格式见附件二）

- 价格承诺书（格式见附件三）

- 法定代表人授权委托书（格式见附件四）

- 重点用户名单（格式见附件五）

- 产品彩页

- 产品说明书

- 供应商认为需提交的其他材料

二、作为经营企业的投标人若代理多个生产企业产品投标，其生产企业及产品注册证以生产企业为单位，如产品较多每个生产企业及产品注册证可分开装订成册。

附件一

资格证明文件

- 供应商营业执照

- 供应商医疗器械经营许可证或备案证

- 生产厂家营业执照

- 生产厂家医疗器械生产许可证或备案证/消毒产品生产企业卫生许可证（如是消毒产品）

- 医疗器械产品注册证或备案证/消毒产品卫生安全评价报告（如是消毒产品）

- 符合参与采购活动资格条件的承诺函

- 供应商商业信誉证明材料

- 与其他供应商无利害关系的声明函

- 供应商基本情况表及简介

符合参与采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   采购活动，针对投标人资格要求做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目所必需的仓储条件；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

供应商商业信誉证明材料：

      - 出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）

供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式） 我公司声明，在领取本采购文件后，经查询“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn），本公司是 （未 ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 供应商全称（盖单位公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 查询日期： 注：需附网页截图

      - 近三年供应商及响应授权代表在购销领域无行贿犯罪的证明（通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询结果以网站页面显示内容为准）

与其他供应商无利害关系的声明函

声明函

致 浙江医院 ：

我方           （供应商）参加         （项目名称）        （项目编号）采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

供应商基本情况表及简介

供应商简况表

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 注册资金（万元） |  |  | 固定资产（万元） |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级情况 | 资质名称 | 颁发部门 |  | 资质等级 |  | 颁发时间 |  |  |
| 单位 职工 | 人数 |  |  | 具有执业资格的管理人员人数 |  |  |  |  |
| 企业财 务状况 |  |  | 收入总额 | 利润总额 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有竞争力 的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月     日

附件二

产品质量与服务承诺书

浙江医院：

本公司本着规范生产，合法经营的原则，特对贵院承诺如下：

- 本公司销售的医疗器械产品质量符合国家标准，具有符合医疗器械管理要求的有效证件；本公司具备合法有效的营业执照，并具有与所供应产品相符合的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

- 本公司提供完善的销售供应和售后服务保障体系，接需方供货通知后24小时内到货（特殊情况另议），并负责货物搬运入库；加急情况下随叫随送。

- 产品送货当日距产品失效期不小于6个月。

- 若产品不符合医院需求、外包装破损或存在质量问题，本公司无条件更换或退货。不以任何理由擅自停止产品的供应，否则贵方有权终止与本公司所有业务并追究由此造成的损失。

- 本公司销售的产品因质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷，本公司承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

- 协助医院廉政、廉洁行医建设，依法文明经商。不采用不正当或非法的经营手段。如有不正当或非法经营活动，本公司愿承担一切相应的责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件三

价格承诺书

浙江医院：

我公司承诺提供的医用耗材价格均为浙江省内最低价格。若发现供应的医用耗材在省内任何其他医院的价格低于贵院的采购价格，我公司将第一时间直接按照最低价供货。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件四

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署时不需提供此书）

致 浙江医院：

兹委派我单位         先生/女士，身份证号：                      ，联系方式：手机号               ，代表我公司参加贵院此次医用耗材采购（项目编号：                     ），全权处理采购过程中的一切事项。本次委托有效期为签发之日起至合同履行完毕之日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。本委托书必须由本公司法定代表人签字盖章，并加盖本公司公章方为有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

身份证号码：

供应商公章：

签署时间：   年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附件五

产品用户单位

（2021年1月1日起）

| 用户单位 | 产品规格型号 | 引进年月 | 销售价格 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖 章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：发票复印件