| 项目名称 | 消防提升相关服务项目 |
| --- | --- |
| 报价 |  |
| 公司名称 |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |
| 邮箱 |  |
| 近三年浙江省内类似业绩（至少5例） |  |

消防提升服务清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增卷帘门底板 |  | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 门诊2楼新增卷帘门底板 |  | 块 | 1 |  |  |
| 3 | 1号楼多台风机反复报故障维修（室外线路更换） | ZR-RVV2*1.5电缆线 | 米 | 100 |  |  |
| 4 | 1号楼多台风机反复报故障维修（室外管路更换） | JDGφ2.0 | 米 | 20 |  |  |
| 5 | 接线端子更换及管线防水处理 |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 4号楼B111房间2台风机启动无反馈维修拉线 | KVV3*1.5电缆线 | 米 | 9.5 |  |  |
| 7 | 4号楼B111房间2台风机启动无反馈维修布管 | JDGφ2.0 | 米 | 5 |  |  |
| 8 | 4号楼B111房间2台风机启动无反馈维修调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 2号楼消控主机消防电话显示屏 |  | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 泄压阀更换 |  | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 泄压阀螺丝 |  | 个 | 16 |  |  |
| 12 | 泄压阀垫片 |  | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 更换人工费 |  | 人 | 4 |  |  |
| 14 | 屋顶风机线材老化 |  | 米 | 300 |  |  |
| 15 | 手动控制盘（含辅材） | 三星阿兰德 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 新增防火卷帘手动控制盘拉线 | 5芯传输线 | 米 | 20 |  |  |
| 17 | 新增防火卷帘手动控制盘线管 | JDGφ2.0 | 米 | 10 |  |  |
| 18 | 1号楼消控室旁边物流小车挡烟垂壁缺失1块 |  | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 消防电话分机 | 利达 | 个 | 156 |  |  |
| 20 | 2号楼3处风机房拉总线电话线到消控室 | 2*1.5信号屏蔽电缆 | 米 | 800 |  |  |
| 21 | 2号楼3处风机房布管到消控室布管 | JDGφ2.0 | 米 | 300 |  |  |
| 22 | 定做排烟防火阀 |  | 个 | 33 |  |  |
| 23 | 排烟防火阀未接入反馈信息及关闭连锁风机停止功能。拉线 | ZR-RVV2*1.5电缆线 | 米 | 1200 |  |  |
| 24 | 门诊楼地下室排烟防火阀未接入反馈信息及关闭连锁风机停止功能。布管 | JDGφ2.0 | 米 | 400 |  |  |
| 25 | 金属软管 | DN20 | 米 | 200 |  |  |
| 26 | 门诊楼地下室排烟防火阀未接入反馈信息及关闭连锁风机停止功能调试 |  | 项 | 33 |  |  |
| 27 | 消防主机新增24伏电源盘 |  | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 住院部新增广播功率放大器 | 500W | 个 | 2 |  |  |
| 29 | 住院部广播拉线到消控室 | 2*1.5信号屏蔽线 | 个 | 500 |  |  |
| 30 | 管材 | JDGφ2.0 | 个 | 200 |  |  |
| 31 | 水泵房液位显示装置 | 电子液位显示器 | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 水泵房液位显示装置安装及布线 | ZR-RVV2*1.5电缆线 | 米 | 50 |  |  |
| 33 | 水泵房液位显示装置安装及布管 | JDGφ2.0 | 米 | 30 |  |  |
| 34 | 人工费 |  | 人 | 2 |  |  |
| 35 | 住院部屋顶水箱液位显示器移位到稳压泵房拉线 | ZR-RVV2*1.5电缆线 | 米 | 50 |  |  |
| 36 | 住院部屋顶水箱液位显示器移位到稳压泵房布管 | JDGφ2.0 | 米 | 30 |  |  |
| 37 | 住院部屋顶水箱液位显示器移位到稳压泵房人工费 |  | 人 | 2 |  |  |
| 38 | 总计： |  |  |  |  |  |

资信及商务响应表

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件

此页提供经营许可证及消防施工等各类相关资质文件

此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件