| 项目名称 | 相关检验外送类服务项目 |
| --- | --- |
| 报价 | 按照需求项目医保收费价报折扣 |
| 公司名称 |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |
| 邮箱 |  |
| 近三年浙江省内类似业绩（至少5例） |  |

### 具体项目要求：

- 项目概况

该项目在浙江省设立10个监测点，包括：杭州西湖区、温州龙湾区、台州天台、金华婺城区、嘉兴平湖、湖州长兴、舟山嵊泗、丽水松阳、衢州开化、绍兴诸暨。每个监测点在2个乡镇调查1200人，共计调查1.2万人。

调查对象的检验项目包括：血常规（红细胞、血红蛋白、白细胞、中性粒细胞、血小板）、糖化血红蛋白（HbA1c）、空腹血糖、甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、血肌酐、血尿酸、血钾、尿肌酐、尿微量白蛋白。根据国家项目办要求，所有检测项目应在中心实验室集中检测，并再分装血清和血浆样本，集中转运至指定地点。

- 项目需求

- 采购采血、留尿所需耗材，分发至监测点

| 序号 | 内容 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5ml 分离胶促凝管 1 支/人； | 12000 |
| 2 | 2ml EDTA 抗凝管 3 支/人；（其中2个有超声项目点2支/人） | 33600 |
| 3 | 5ml EDTA 抗凝管 （2个有超声项目点1支/人） | 2400 |
| 4 | 尿杯 1 个/人（分装尿液）； | 12000 |
| 5 | 一次性吸管 3 支/人（分装血清、血浆及尿） | 36000 |
| 6 | 2ml 检测管 1 支/人；（血清） | 12000 |
| 7 | 1.5ml EP管 4支/人（血清1，血浆2，尿1） | 48000 |
| 8 | 10*10 塑料冻存盒； | 500 |
| 9 | 防水记号笔；每个点2支 | 40 |
| 10 | 防水实验室条形码标签打印（每人一套，一套 10个） | 12000 |

2.标本检测。检测内容和检测方法如下表，在3日内将检测结果反馈给项目点和省项目办。

| 序号 | 检测项目 | 英文缩写 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血常规（红细胞、血红蛋白、白细胞、中性粒细胞、血小板） | -- | -- |
| 2 | 糖化血红蛋白 | HbA1c | 高效液相色谱法 |
| 3 | 空腹血糖 | GLU | 己糖激酶法 |
| 4 | 甘油三酯 | TG | 氧化酶法 |
| 5 | 总胆固醇 | TC | 氧化酶法 |
| 6 | 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 直接法 |
| 7 | 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 直接法 |
| 8 | 血肌酐 | Cr | 酶法 |
| 9 | 血尿酸 | UA | 酶法 |
| 10 | 血钾 | K | 电极法 |
| 11 | 尿肌酐 | U-Cr | 酶法 |
| 12 | 尿微量白蛋白 | U-ALB | 免疫比浊法 |

3.标本转运和分装

（1）从10个县区的社区项目点转运当日血、尿标本。

（2）按要求分装血清、血浆、尿液，用于检测及及转运至国家项目办指定地点，分装和转运标本包括：

2份血清（2ml血清检测管+1.5mlEP管 各1支）

2份血浆（1.5mlEP 2支）

1份尿液（.5mlEP 1支）

1支EDTA抗凝管（2ml）

有超声检查点（天台和诸暨）的剩余原血浆管（5ml）

每个监测点抽取30人份血清和血浆样本作为双盲质控。

（必须提供）

价格承诺书

致：浙江医院

今承诺我公司本次价格不高于浙江省内其他医疗机构的销售价格。若发现其他医疗机构销售价格低于此次在浙江医院价格，则承诺今后三年内不参加浙江医院的各类招标活动。

承诺公司（红章）：

承诺人：

时间：

附件一 报 价

报 价 汇 总 表

| 序号 | 项目名称 | 试剂品牌 | 试剂是否属于浙江省阳光采购目录内 | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

全权代表（签字）：                                   日期：

此页提供优惠方案：若有

资信及商务响应表

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件（必须提供）

此页提供经营许可证或生产许可证（必须提供）

此页提供提供仪器注册证，仪器注册证拥有自主知识产权的提供证明材料，请提供原件（必须提供）

此页提供试剂或耗材注册证及注册证登记表，提供原件（必须提供）

此页提供分析软件注册证，请提供原件（必须提供）

此页提供厂家授权书（必须提供）

此页提供浙江省内用户名单及采购日期、采购型号、政府招标编号、合同复印件（必须提供）

此页提供合作的第三方冷链物流公司，并提供相关合作合同（必须提供）

此页提供彩页