	项目名称
	相关检验外送类服务项目

	报价
	按照需求项目医保收费价报折扣

	公司名称
	

	联系人
	

	手机号码
	

	邮箱
	

	近三年浙江省内类似业绩（至少5例）
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





具体项目要求：
1、 项目概况
该项目在浙江省设立10个监测点，包括：杭州西湖区、温州龙湾区、台州天台、金华婺城区、嘉兴平湖、湖州长兴、舟山嵊泗、丽水松阳、衢州开化、绍兴诸暨。每个监测点在2个乡镇调查1200人，共计调查1.2万人。
调查对象的检验项目包括：血常规（红细胞、血红蛋白、白细胞、中性粒细胞、血小板）、糖化血红蛋白（HbA1c）、空腹血糖、甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、血肌酐、血尿酸、血钾、尿肌酐、尿微量白蛋白。根据国家项目办要求，所有检测项目应在中心实验室集中检测，并再分装血清和血浆样本，集中转运至指定地点。
2、 项目需求
1. 采购采血、留尿所需耗材，分发至监测点
	序号
	内容
	数量（个）

	1
	5ml 分离胶促凝管 1 支/人；
	12000

	2
	2ml EDTA 抗凝管 3 支/人；（其中2个有超声项目点2支/人）
	33600

	3
	5ml  EDTA 抗凝管 （2个有超声项目点1支/人）
	2400

	4
	尿杯 1 个/人（分装尿液）；
	12000

	5
	一次性吸管 3 支/人（分装血清、血浆及尿）
	36000

	6
	2ml 检测管 1 支/人；（血清）
	12000

	7
	1.5ml  EP管 4支/人（血清1，血浆2，尿1）
	48000

	8
	10*10 塑料冻存盒；
	500

	9
	防水记号笔；每个点2支
	40

	10
	防水实验室条形码标签打印（每人一套，一套 10个）
	12000



2.标本检测。检测内容和检测方法如下表，在3日内将检测结果反馈给项目点和省项目办。
	序号
	检测项目
	英文缩写
	检测方法

	1
	血常规（红细胞、血红蛋白、白细胞、中性粒细胞、血小板）
	--
	--

	2
	糖化血红蛋白
	HbA1c
	高效液相色谱法

	3
	空腹血糖
	GLU
	己糖激酶法

	4
	甘油三酯
	TG
	氧化酶法

	5
	总胆固醇
	TC
	氧化酶法

	6
	高密度脂蛋白胆固醇
	HDL-C
	直接法

	7
	低密度脂蛋白胆固醇
	LDL-C
	直接法

	8
	血肌酐
	Cr
	酶法

	9
	血尿酸
	UA
	酶法

	10
	血钾
	K
	电极法

	11
	尿肌酐
	U-Cr
	酶法

	12
	尿微量白蛋白
	U-ALB
	免疫比浊法



3.标本转运和分装
（1）从10个县区的社区项目点转运当日血、尿标本。
（2）按要求分装血清、血浆、尿液，用于检测及及转运至国家项目办指定地点，分装和转运标本包括：
2份血清（2ml血清检测管+1.5mlEP管 各1支）
2份血浆（1.5mlEP 2支）
1份尿液（.5mlEP 1支）
1支EDTA抗凝管（2ml）
有超声检查点（天台和诸暨）的剩余原血浆管（5ml）
每个监测点抽取30人份血清和血浆样本作为双盲质控。




（必须提供）

价格承诺书




致：浙江医院
今承诺我公司本次价格不高于浙江省内其他医疗机构的销售价格。若发现其他医疗机构销售价格低于此次在浙江医院价格，则承诺今后三年内不参加浙江医院的各类招标活动。








                        承诺公司（红章）：

                        承诺人：

                        时间：
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附件一 报 价
报 价 汇 总 表
	序号
	项目名称
	试剂品牌
	试剂是否属于浙江省阳光采购目录内
	投标单价（元）
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注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，否则其投标作无效标处理。
2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。
3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
全权代表（签字）：                                   日期：


此页提供优惠方案：若有




资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件（必须提供）



此页提供经营许可证或生产许可证（必须提供）



此页提供提供仪器注册证，仪器注册证拥有自主知识产权的提供证明材料，请提供原件（必须提供）





此页提供试剂或耗材注册证及注册证登记表，提供原件（必须提供）



此页提供分析软件注册证，请提供原件（必须提供）

此页提供厂家授权书（必须提供）




此页提供浙江省内用户名单及采购日期、采购型号、政府招标编号、合同复印件（必须提供）




此页提供合作的第三方冷链物流公司，并提供相关合作合同（必须提供）






此页提供彩页
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