[bookmark: _GoBack]本次采购的主要要求和标准为以下内容:
1、需要维保单位合同期限内每年对一台冷冻机组进行详细的年度大维保工作(更换1.冷冻油，油过滤器，干燥过滤器，制冷剂检查补充)，对二台冷冻机组进行年度常规检查维保工作，每台冷凝器物理通炮清洗，必要时视结垢情况化学洗。机组运行期间维保单位应该每一个月进行一次月度巡检工作。
2、对于三台富田水冷冷水机组，一旦遇上有紧急故障，我方提出服务要求时，维保
3、单位应赶快派人赶赴现场(接到通知后4小时内)。
4、本合同的期限为2025年4月30日至2026年4月29日
5、根据上年度的合同费用，本年度预计采购预算为RMB¥35000元(人民币叁万伍仟元整)
