## Sheet1
两院区空调系统部分维修材料清单（需报价）
设备名称 | 序号 | 材料 | 品牌 | 型号 | 单位 | 最高限价单价 | 备注
风机盘管 | 1 | 风机盘管电机 | 利文 | / | 个 | 185
| 2 | 风机盘管风叶 | 利文配套 | / | 对 | 150
| 3 | 风机盘管电机 | 约克 | / | 个 | 580
| 4 | 风机盘管风叶 | 约克配套 | / | 对 | 185
| 5 | 风机盘管电机 | 特灵（三墩） | YSK25-4CL4---YSK65-4CL4 | 台 | 576
| 6 | 风机盘管风叶 | 特灵配套（三墩） | / | 套 | 165
| 7 | 风机盘管电动阀 | 霍尼韦尔（三墩） | HL108DB2 | 个 | 200
| 8 | 风机盘管温控开关 | 智精灵（三墩门诊区域） | / | 个 | 650
| 9 | 风机盘管温控开关 | 海林（三墩） | / | 个 | 195 | 部分设备上未标注品牌，需确认与风机盘管及电动阀同档次的国产品牌
| 10 | 风机盘管电磁阀 | 埃美柯 | / | 个 | 200
| 11 | 球阀 | 埃美柯 | DN25、DN20 | 个 | 46
| 12 | 镀锌管 | 金州 | DN20 | 个 | 75
| 13 | 活接 | 金州 | DN20 | 个 | 15
| 14 | 不锈钢波纹管 | 埃美柯、轩通 | DN25、DN20,304不锈钢波纹管30cm | 根 | 25
| 15 | 过滤器 | 埃美柯 | 铜Y型DN20 | 个 | 15
新风机组 | 16 | 新风机组电机 | 麦克维尔 | 5.5KW | 台 | 5000
| 17 | 新风机组电机 | 麦克维尔 | 3KW | 台 | 3000
| 18 | 新风机组电机 | 麦克维尔 | 0.5KW | 台 | 2000
| 19 | 新风机组轴承 | 麦克维尔 | / | 个 | 450
水系统管路 | 20 | 橡塑保温棉管管型 | 华美 | B2级 | 米 | 55
| 21 | 橡塑保温棉平板 | 华美 | B2级 | 平方 | 420
| 22 | 橡塑保温胶 | 华美 | / | 桶 | 130
| 23 | 阀门 | 埃美柯 | 铜闸阀DN20 | 个 | 25
| 24 | 阀门 | 埃美柯 | 铜闸阀DN32 | 个 | 46
| 25 | 阀门 | 埃美柯 | 铜闸阀DN40 | 个 | 65
| 26 | 阀门 | 埃美柯 | 铜闸阀DN50 | 个 | 125
| 27 | 阀门 | 埃美柯 | 铜闸阀DN65 | 个 | 225
| 28 | 阀门 | 埃美柯 | 铜闸阀DN80 | 个 | 310
| 29 | 阀门 | 冠龙 | 蝶阀DN200 | 个 | 3785
| 30 | 阀门 | 冠龙 | 蝶阀DN250 | 个 | 3785
| 31 | 阀门 | 冠龙 | 蝶阀DN300 | 个 | 4533
| 32 | 阀门 | 冠龙 | 蝶阀DN500 | 个 | 12650 | 16公斤高压对夹式
分体式空调 | 33 | 定频压缩机 | 格力 | 小1P、1P、大1P定频压缩机 | 个 | 615
| 34 | 定频压缩机 | 格力 | 小1.5P、1.5P、大1.5P定频压缩机 | 个 | 735
| 35 | 定频压缩机 | 格力 | 2P定频压缩机 | 个 | 810
| 36 | 定频压缩机 | 格力 | 3P定频压缩机 | 个 | 1550
| 37 | 定频压缩机 | 格力 | 5P定频压缩机 | 个 | 2000
| 38 | 定频压缩机 | 美的 | 小1P、1P、大1P定频压缩机 | 个 | 600
| 39 | 定频压缩机 | 美的 | 小1.5P、1.5P、大1.5P定频压缩机 | 个 | 700
| 40 | 定频压缩机 | 美的 | 2P定频压缩机 | 个 | 795
| 41 | 定频压缩机 | 美的 | 3P定频压缩机 | 个 | 1500
| 42 | 定频压缩机 | 美的 | 5P定频压缩机 | 个 | 2000
| 43 | 外机变频板 | 格力 | 1-2P外机变频板 | 个 | 765
| 44 | 外机变频板 | 格力 | 3P外机变频板 | 个 | 895
| 45 | 外机变频板 | 格力 | 5P外机变频板 | 个 | 1200
| 46 | 外机变频板 | 美的 | 1-2P外机变频板 | 个 | 750
| 47 | 外机变频板 | 美的 | 3P外机变频板 | 个 | 850
| 48 | 外机变频板 | 美的 | 5P外机变频板 | 个 | 1200
| 49 | 压缩机电容 | 松下、格力、美的 | 35-45uF电容 | 个 | 35
| 50 | 压缩机电容 | 松下、格力、美的 | 50-60uF电容 | 个 | 55
| 51 | 外机风机电容 | 铜峰 | 1-4.5uF电容 | 个 | 10
| 52 | 外机风机电容 | 铜峰 | 5-10uF电容 | 个 | 15
| 53 | 外机风机 | 格力、美的、海尔等(柜机、挂机） | 小1P、1P、大1P | 个 | 200
|  |  | 格力、美的、海尔等(柜机、挂机） | 2P | 个 | 300
|  |  | 格力、美的、海尔等(柜机、挂机） | 3P | 个 | 500
|  |  | 格力、美的、海尔等(柜机、挂机） | 5P | 个 | 800
| 57 | 外机四通阀 | 格力、美的、海尔等 | 小1P、1P、大1P | 个 | 150
|  |  | 格力、美的、海尔等 | 2P | 个 | 500
|  |  | 格力、美的、海尔等 | 3P | 个 | 1000
|  |  | 格力、美的、海尔等 | 5P | 个 | 1500
| 61 | 外机风叶 | 格力、美的、海尔等 | 挂机空调风叶 | 个 | 300
| 62 | 外机风叶 | 格力、美的、海尔等 | 柜机空调风叶 | 个 | 600
| 63 | 温度传感器 | 荣盛 | 各阻值管温传感器 | 个 | 200
| 64 | 温度传感器 | 荣盛 | 各阻值室温传感器 | 个 | 100
| 65 | 内机主板 | 格力 | 挂机内机主板1匹机 | 个 | 500
|  | 内机主板 | 格力 | 挂机内机主板1.5匹机 | 个 | 650
|  | 内机主板 | 格力 | 挂机内机主板2匹机 | 个 | 800
| 68 | 内机主板 | 格力 | 柜机内机主板3匹机 | 个 | 1000
|  | 内机主板 | 格力 | 柜机内机主板5匹机 | 个 | 1850
| 70 | 内机主板 | 美的 | 挂机内机主板 | 个 | 600
| 71 | 内机主板 | 美的 | 柜机内机主板 | 个 | 1850
| 72 | 内机主板 | 通用 | 内机通用主板 | 个 | 1600
| 73 | 红外接收板 | 格力、美的、海尔等 | 内机红外接收板 | 个 | 265
| 74 | 内机风机电机 | 格力、美的、海尔等 | 挂机内机风机电机 | 个 | 650
| 75 | 内机风机电机 | 格力、美的、海尔等 | 柜机内机风机电机 | 个 | 1100
| 76 | 内机风机风轮 | 格力、美的、海尔等 | 挂机内机风机风轮 | 个 | 200
| 77 | 内机风机风轮 | 格力、美的、海尔等 | 柜机内机风机风轮 | 个 | 400
| 78 | 内机摆叶电机 | 格力、美的、海尔等 | 内机摆叶电机 | 个 | 275
| 79 | 空调铜管 | 格力原装 | 挂机空调铜管 | 米 | 150
| 80 | 空调铜管 | 格力原装 | 柜机空调铜管 | 米 | 180
大金多联机空调（三墩） | 81 | 变频压缩机 | 大金 | RUXYQ22BA | 个 | 6800
| 82 |  | 大金 | RUXYQ18BA | 个 | 6250
| 83 |  | 大金 | RUXYQ16BA | 个 | 5500
| 84 |  | 大金 | RUXYQ14BA | 个 | 5225
| 85 |  | 大金 | RUXYQ12BA | 个 | 5000
| 86 |  | 大金 | RUXYQ10BA | 个 | 4815
| 87 |  | 大金 | RUXYQ8BA | 个 | 4200
| 88 | 压缩机变频板 | 大金 | RUXYQ22BA | 个 | 2500
| 89 |  | 大金 | RUXYQ18BA | 个 | 2350
| 90 |  | 大金 | RUXYQ16BA | 个 | 2215
| 91 |  | 大金 | RUXYQ14BA | 个 | 2085
| 92 |  | 大金 | RUXYQ12BA | 个 | 1965
| 93 |  | 大金 | RUXYQ10BA | 个 | 1950
| 94 |  | 大金 | RUXYQ8BA | 个 | 1950
| 95 | P板 | 大金 | RUXYQ22BA | 个 | 2000
| 96 |  | 大金 | RUXYQ18BA | 个 | 1800
| 97 |  | 大金 | RUXYQ16BA | 个 | 1650
| 98 |  | 大金 | RUXYQ14BA | 个 | 1500
| 99 |  | 大金 | RUXYQ12BA | 个 | 1425
| 100 |  | 大金 | RUXYQ10BA | 个 | 1265
| 101 |  | 大金 | RUXYQ8BA | 个 | 1265
| 102 | 外机风扇马达 | 大金 | RUXYQ22BA | 个 | 3285
| 103 |  | 大金 | RUXYQ18BA | 个 | 3100
| 104 |  | 大金 | RUXYQ16BA | 个 | 3050
| 105 |  | 大金 | RUXYQ14BA | 个 | 2835
| 106 |  | 大金 | RUXYQ12BA | 个 | 2650
| 107 |  | 大金 | RUXYQ10BA | 个 | 2350
| 108 |  | 大金 | RUXYQ8BA | 个 | 2300
| 109 | 外机风扇马达变频板 | 大金 | RUXYQ22BA | 个 | 3150
| 110 |  | 大金 | RUXYQ18BA | 个 | 2485
| 111 |  | 大金 | RUXYQ16BA | 个 | 2200
| 112 |  | 大金 | RUXYQ14BA | 个 | 2065
| 113 |  | 大金 | RUXYQ12BA | 个 | 1965
| 114 |  | 大金 | RUXYQ10BA | 个 | 1800
| 115 |  | 大金 | RUXYQ8BA | 个 | 1800
| 116 | 内机风扇马达 | 大金 | 编号6015474 | 个 | 1100
| 117 | 四通阀本体 | 大金 | 编号176949J | 个 | 1200
| 118 | 滤波板 | 大金 | 编号1679098 | 个 | 1850
| 119 | 电磁阀线圈 | 大金 | 编号144065J | 个 | 650
| 120 | 电动阀线圈 | 大金 | 编号167934J | 个 | 750
| 121 | 线控器 | 大金 | 编号BRC1H611 | 个 | 685
| 122 | 线控器 | 大金 | 编号BRC1H631 | 个 | 1286
| 123 | 浮子开关 | 大金 | 编号6025869 | 个 | 265
| 124 | 排水泵 | 大金 | 编号6024142 | 个 | 725
| 125 | 浮子开关 | 大金 | 编号6024145 | 个 | 298
| 126 | 排水泵 | 大金 | 编号6028246 | 个 | 750
| 127 | 排水泵 | 大金 | 编号6015481 | 个 | 650
| 128 | 热敏电阻 | 大金 | 编号1795882 | 个 | 50
三星多联机空调（三墩） | 129 | 压缩机（10匹定容） | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 20000
| 130 | 压缩机（10匹定容） | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 18000
| 131 | 压缩机（10匹定容） | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 16000
| 132 | 压缩机（10匹定容） | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 14000
| 133 | 压缩机（10匹定容） | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 12000
| 134 | 压缩机（5匹定容） | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 12000
| 135 | 压缩机（5匹定容） | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 10050
| 136 | 压缩机（5匹定容） | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 8000
| 137 | 压缩机（5匹定容） | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 7000
| 138 | 压缩机（5匹定容） | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 6000
| 139 | 压缩机（连体） | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 35000
| 140 | 压缩机（连体） | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 30000
| 141 | 压缩机（连体） | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 27500
| 142 | 压缩机（连体） | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 22000
| 143 | 压缩机（连体） | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 20000
| 144 | 风扇电机 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 2000
| 145 | 风扇电机 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 1500
| 146 | 风扇电机 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 1000
| 147 | 风扇电机 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 900
| 148 | 风扇电机 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 800
| 149 | 风扇叶轮 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 400
| 150 | 风扇叶轮 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 380
| 151 | 风扇叶轮 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 300
| 152 | 风扇叶轮 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 220
| 153 | 风扇叶轮 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 200
| 154 | 高压保护传感器 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 900
| 155 | 高压保护传感器 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 800
| 156 | 高压保护传感器 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 700
| 157 | 高压保护传感器 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 500
| 158 | 高压保护传感器 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 500
| 159 | 低压保护传感器 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 800
| 160 | 低压保护传感器 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 700
| 161 | 低压保护传感器 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 550
| 162 | 低压保护传感器 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 450
| 163 | 低压保护传感器 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 400
| 164 | 高压保护开关 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 900
| 165 | 高压保护开关 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 750
| 166 | 高压保护开关 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 600
| 167 | 高压保护开关 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 450
| 168 | 高压保护开关 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 400
| 169 | 四通换向阀 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 1500
| 170 | 四通换向阀 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 1200
| 171 | 四通换向阀 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 1000
| 172 | 四通换向阀 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 800
| 173 | 四通换向阀 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 800
| 174 | PCB电路板 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 3500
| 175 | PCB电路板 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 2800
| 176 | PCB电路板 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 2200
| 177 | PCB电路板 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 1700
| 178 | PCB电路板 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 1500
| 179 | PWM阀阀体 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 1500
| 180 | PWM阀阀体 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 1500
| 181 | PWM阀阀体 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 1300
| 182 | PWM阀阀体 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 1200
| 183 | PWM阀阀体 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 1200
| 184 | PWM阀阀线圈 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 600
| 185 | PWM阀阀线圈 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 500
| 186 | PWM阀阀线圈 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 400
| 187 | PWM阀阀线圈 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 300
| 188 | PWM阀阀线圈 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 300
| 189 | 寄存器 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 600
| 190 | 寄存器 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 500
| 191 | 寄存器 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 300
| 192 | 寄存器 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 200
| 193 | 寄存器 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 200
| 194 | 压缩机加热带 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 500
| 195 | 压缩机加热带 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 400
| 196 | 压缩机加热带 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 300
| 197 | 压缩机加热带 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 200
| 198 | 压缩机加热带 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 200
| 199 | 交流接触器 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 800
| 200 | 交流接触器 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 600
| 201 | 交流接触器 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 500
| 202 | 交流接触器 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 400
| 203 | 交流接触器 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 400
| 204 | 副风扇电机 | 三星（外机系列） | AM220KXVRGH | 个 | 1800
| 205 | 副风扇电机 | 三星（外机系列） | AM200KXVRGH | 个 | 1500
| 206 | 副风扇电机 | 三星（外机系列） | AM160KXVRGH | 个 | 1000
| 207 | 副风扇电机 | 三星（外机系列） | AM050KXVRGH | 个 | 650
| 208 | 副风扇电机 | 三星（外机系列） | AC072TXADEH | 个 | 500
| 209 | 接水盘 | 三星（内机系列） | / | 个 | 800
| 210 | 电子膨胀阀阀体 | 三星（内机系列） | / | 个 | 3000
| 211 | 电子膨胀阀线圈 | 三星（内机系列） | / | 个 | 600
| 212 | 排水泵 | 三星（内机系列） | / | 个 | 900
| 213 | PCB板 | 三星（内机系列） | / | 个 | 3000
| 214 | 风扇电机 | 三星（内机系列） | / | 个 | 1200
| 215 | 进盘管热敏电阻（传感器） | 三星（内机系列） | / | 个 | 250
| 216 | 出盘管热敏电阻（传感器） | 三星（内机系列） | / | 个 | 300
冰箱配件（灵隐） | 217 | 冰箱压缩机 | 容声、海尔等 | 冰箱压缩机 | 个 | 2000
| 218 | 冰箱温控器 | 容声、海尔等 | 冰箱温控器 | 个 | 250
| 219 | 冰箱压缩机启动器 | 容声、海尔等 | 冰箱压缩机启动器 | 个 | 250
| 220 | 冰箱灯 | 容声、海尔等 | 冰箱灯 | 个 | 100
制冷剂 | 221 | 氟利昂 | 巨化 | R22冷媒 | kg | 30
| 222 | 氟利昂 | 巨化 | R410a冷媒 | kg | 43
| 223 | 氟利昂 | 巨化 | R32冷媒 | kg | 55
| 224 | 氟利昂 | 巨化 | R134a冷媒 | kg | 42
| 225 | 氟利昂 | 巨化 | R600a冷媒 | kg | 30