| 浙江医院两院区净化系统维修材料报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 最高限价单价 | 备注 |
| 1 | PLC控制器 | 西门子 | 按现场 | 个 | 8865 |  |
| 2 | 控制柜触摸屏 | 西门子 | 按现行 | 个 | 3800 |  |
| 3 | 温湿度传感器 | E+E | 按现场 | 个 | 1890 |  |
| 4 | 加湿器控制器 | 康迪 | 按现场 | 块 | 6120 |  |
| 5 | 加湿器进水阀 | 康迪 | 按现场 | 个 | 864 |  |
| 6 | 加湿器排水阀 | 康迪 | 按现场 | 套 | 1980 |  |
| 7 | 加湿器水处理过滤器 | 康迪 | 按现场 | 套 | 890 |  |
| 8 | 加湿器排水阀线圈 | 康迪 | 按现场 | 个 | 1080 |  |
| 9 | 加湿器触摸面板 | 康迪 | 按现场 | 个 | 2769 |  |
| 10 | 冷热水比例调节电动阀执行器 | 西门子 | 按现场 | 个 | 6120 |  |
| 11 | 水阀执行器 | 西门子 | 按现场 | 台 | 5220 |  |
| 12 | 风机变频器 | ABB | 1.5 KW | 个 | 3132 |  |
|  |  |  | 2.2 KW |  | 3420 |  |
|  |  |  | 3 KW |  | 4482 |  |
|  |  |  | 4 KW |  | 6120 |  |
|  |  |  | 5.5 KW |  | 7740 |  |
|  |  |  | 7.5 KW |  | 9720 |  |
|  |  |  | 11 KW |  | 13320 |  |
|  |  |  | 15 KW |  | 17820 |  |
| 13 | CPU控制器 | 西门子 | 按现场 | 个 | 7920 |  |
| 14 | RWD-62控制器 | 西门子 | 按现场 | 个 | 5400 |  |
| 15 | CPU224-EM扩展模块 | 西门子 | 按现场 | 个 | 3780 |  |
| 16 | 排风机（300~600风量） | 松下 | 按现场 | 台 | 6120 |  |
| 17 | PLC程序控制器通讯卡 | 西门子 | 按现场 | 个 | 6480 |  |
| 18 | 断路器 | 施耐德 | 按现场 | 个 | 1152 |  |
| 19 | 闸阀 | 埃美柯 | 按现场 | 个 | 882 |  |
| 20 | 温湿度控制电子板 | 恒朗 | 按现场 | 块 | 7920 |  |
| 21 | 控制屏电子板(手术灯） | 恒朗 | 按现场 | 块 | 3780 |  |
| 22 | 电话电子板 | 恒朗 | 按现场 | 块 | 3780 |  |
| 23 | 时钟/计时钟电子板 | 恒朗 | 按现场 | 块 | 3780 |  |
| 24 | 医气报警电子板 | 恒朗 | 按现场 | 块 | 3780 |  |
| 25 | 压力传感器 | 德威尔 | 按现场 | 个 | 1280 |  |
| 26 | 书写台灯 | 顶善美 | 按现场 | 个 | 2520 |  |
| 27 | 自动门控制器 | 欧宝 | 按现场 | 套 | 9535 |  |
| 28 | 自动门滚动轮组件 | 欧宝 | 按现场 | 个 | 1650 |  |
| 29 | 自动门电机（含变速箱） | 欧宝 | 按现场 | 套 | 5046 |  |
| 30 | 安全防夹电眼 | 欧宝 | 按现场 | 个 | 2200 |  |
| 31 | 前端下压导轨 | 欧宝 | 按现场 | 套 | 1650 |  |
| 32 | 门体底部导向轨道 | 欧宝 | 按现场 | 个 | 1650 |  |
| 33 | 编码器 | 欧宝 | 按现场 | 个 | 1980 |  |
| 34 | 气密门导轨 | 欧宝 | 按现场 | 个 | 2420 |  |
| 35 | 备用电池 | 欧宝 | 按现场 | 组 | 2500 |  |
| 36 | 电子机械锁 | 欧宝 | 按现场 | 把 | 4180 |  |
| 37 | 程序选择器 | 欧宝 | 按现场 | 件 | 3080 |  |
| 38 | 电机梁 | 欧宝 | 按现场 | 根 | 7150 |  |
| 38 | 稳压主板外壳 | 欧宝 | 按现场 | 套 | 2200 |  |
| 39 | 自动门门控制器 | 川岛 | 按现场 | 套 | 2880 |  |
| 40 | 自动门电机（含变速箱） | 川岛 | 按现场 | 套 | 6120 |  |
| 41 | 自动门脚感应 | 川岛 | 按现场 | 套 | 828 |  |
| 42 | 自动门脚感应 | 川岛 | 按现场 | 套 | 828 |  |
| 39 | 感应水龙头 | 兴盟 | 按现场 | 套 | 2340 |  |
| 40 | 感应水龙头感应器 | 兴盟 | 按现场 | 个 | 1800 |  |
| 41 | 洗手池控制器 | 兴盟 | 按现场 | 套 | 1080 |  |
| 42 | 彩色摄像头 | 海康威视 | 按现场 | 台 | 2880 |  |
| 45 | 电动执行器西门子65 | 西门子 | 按现场 | 台 | 6750 |  |
| 46 | 电动执行器西门子62 | 西门子 | 按现场 | 台 | 4185 |  |
| 47 | 电动执行器西门子SAX61 | 西门子 | 按现场 | 台 | 3402 |  |
| 48 | 加湿器桶8KG | 卡乐 | 8kg | 只 | 2025 |  |
| 49 | 加湿器桶15KG | 卡乐 | 15kg | 只 | 2583 |  |
| 50 | 加湿器桶25KG | 卡乐 | 25kg | 只 | 2880 |  |
| 51 | 加湿器桶32KG | 卡乐 | 32kg | 只 | 3177 |  |
| 52 | 加湿器桶40KG | 卡乐 | 40kg | 只 | 3528 |  |
| 53 | 加湿器桶45KG | 卡乐 | 45kg | 只 | 3870 |  |
| 54 | 加湿器桶60KG | 卡乐 | 60kg | 只 | 4680 |  |
| 55 | 加湿器桶8KG | 康迪 | 8kg | 只 | 1120 |  |
| 56 | 加湿器桶15KG | 康迪 | 25kg | 只 | 1780 |  |
| 57 | 加湿器桶25KG | 康迪 | 45kg | 只 | 1987 |  |
| 58 | 机组风机 | 亿利达/南泰 | 1500风量 | 台 | 1350 |  |
| 59 | 机组风机 | 亿利达/南泰 | 2500风量 | 台 | 2340 |  |
| 60 | 机组风机 | 亿利达/南泰 | 3000风量 | 台 | 2790 |  |
| 61 | 机组风机 | 亿利达/南泰 | 4000风量 | 台 | 3780 |  |
| 62 | 机组风机 | 亿利达/南泰 | 5000风量 | 台 | 4320 |  |
| 63 | 机组风机 | 亿利达/南泰 | 6000风量 | 台 | 4680 |  |
| 64 | 机组风机 | 亿利达/南泰 | 7000风量 | 台 | 5220 |  |
| 65 | 机组风机 | 亿利达/南泰 | 11000风量 | 台 | 5940 |  |
| 66 | 机组风机 | 亿利达/南泰 | 18000风量 | 台 | 7020 |  |
| 67 | 机组电机 | ABB/茵梦达 | 1.1KW | 台 | 1584 |  |
| 68 | 机组电机 | ABB/茵梦达 | 1.5KW | 台 | 2052 |  |
| 69 | 机组电机 | ABB/茵梦达 | 2.2KW | 台 | 2394 |  |
| 70 | 机组电机 | ABB/茵梦达 | 3.0KW | 台 | 2844 |  |
| 71 | 机组电机 | ABB/茵梦达 | 4.0KW | 台 | 3474 |  |
| 72 | 机组电机 | ABB/茵梦达 | 5.5KW | 台 | 4482 |  |
| 73 | 机组电机 | ABB/茵梦达 | 7.5KW | 台 | 5292 |  |
| 74 | 机组电机 | ABB/茵梦达 | 11.0KW | 台 | 5724 |  |
| 75 | 机组电机 | ABB/茵梦达 | 15.0KW | 台 | 6912 |  |
| 76 | 电动调节阀+执行器 | 霍尼韦尔/西门子 | 20 | 只 | 2214 |  |
| 77 | 电动调节阀+执行器 | 霍尼韦尔/西门子 | 25 | 只 | 2520 |  |
| 78 | 电动调节阀+执行器 | 霍尼韦尔/西门子 | 32 | 只 | 3240 |  |
| 79 | 电动调节阀+执行器 | 霍尼韦尔/西门子 | 40 | 只 | 3420 |  |
| 80 | 电动调节阀+执行器 | 霍尼韦尔/西门子 | 45 | 只 | 4140 |  |
| 81 | 电动调节阀+执行器 | 霍尼韦尔/西门子 | 65 | 只 | 6174 |  |
| 82 | 电动调节阀+执行器 | 霍尼韦尔/西门子 | 80 | 只 | 8820 |  |
| 83 | 电动调节阀+执行器 | 霍尼韦尔/西门子 | 100 | 只 | 11520 |  |
| 84 | 电动调节阀+执行器 | 霍尼韦尔/西门子 | 125 | 只 | 15120 |  |
| 85 | PTC电机热管 | 国产优质 | 1KW | 只 | 1224 |  |
| 86 | 氧气终端 | 德尔格 | 墙式/吊塔式 | 只 | 1080 |  |
| 87 | 氮气终端 | 德尔格 | 墙式/吊塔式 | 只 | 1080 |  |
| 88 | 二氧化碳终端 | 德尔格 | 墙式/吊塔式 | 只 | 2340 |  |
| 89 | 压缩空气终端 | 德尔格 | 墙式/吊塔式 | 只 | 1080 |  |
| 90 | 负压吸引终端 | 德尔格 | 墙式/吊塔式 | 只 | 1080 |  |
| 91 | 废气排放终端 | 德尔格 | 墙式/吊塔式 | 只 | 1080 |  |
| 92 | 压缩机 | 5匹/艾默生 | 台 | 1 | 5500 |  |
| 93 | 压缩机 | 15匹/艾默生 | 台 | 1 | 9500 |  |
| 94 | 表冷器 | Danfoss | 台 | 1 | 18000 |  |
| 95 | 压力开关 | Danfoss | 套 | 1 | 1100 |  |
| 96 | 膨胀阀 | Danfoss | 只 | 1 | 2800 |  |
| 97 | 散热风机 | 雅士 | 台 | 1 | 3200 |  |
| 98 | 控制电子板 | 雅士 | 块 | 1 | 5200 |  |