	浙江医院两院区净化系统维修材料报价清单

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	[bookmark: _GoBack]最高限价单价
	备注

	1
	PLC控制器
	西门子
	按现场
	个
	8865
	

	2
	控制柜触摸屏
	西门子
	按现行
	个
	3800
	

	3
	温湿度传感器
	E+E
	按现场
	个
	1890
	

	4
	加湿器控制器
	康迪
	按现场
	块
	6120
	

	5
	加湿器进水阀
	康迪
	按现场
	个
	864
	

	6
	加湿器排水阀
	康迪
	按现场
	套
	1980
	

	7
	加湿器水处理过滤器
	康迪
	按现场
	套
	890
	

	8
	加湿器排水阀线圈
	康迪
	按现场
	个
	1080
	

	9
	加湿器触摸面板
	康迪
	按现场
	个
	2769
	

	10
	冷热水比例调节电动阀执行器
	西门子
	按现场
	个
	6120
	

	11
	水阀执行器
	西门子
	按现场
	台
	5220
	

	12
	风机变频器
	ABB
	1.5 KW
	个
	3132
	

	
	
	
	2.2 KW
	
	3420
	

	
	
	
	3 KW
	
	4482
	

	
	
	
	4 KW
	
	6120
	

	
	
	
	5.5 KW
	
	7740
	

	
	
	
	7.5 KW
	
	9720
	

	
	
	
	11 KW
	
	13320
	

	
	
	
	15 KW
	
	17820
	

	13
	CPU控制器
	西门子
	按现场
	个
	7920
	

	14
	RWD-62控制器
	西门子
	按现场
	个
	5400
	

	15
	CPU224-EM扩展模块
	西门子
	按现场
	个
	3780
	

	16
	排风机（300~600风量）
	松下
	按现场
	台
	6120
	

	17
	PLC程序控制器通讯卡
	西门子
	按现场
	个
	6480
	

	18
	断路器
	施耐德
	按现场
	个
	1152
	

	19
	闸阀
	埃美柯
	按现场
	个
	882
	

	20
	温湿度控制电子板
	恒朗
	按现场
	块
	7920
	

	21
	控制屏电子板(手术灯）
	恒朗
	按现场
	块
	3780
	

	22
	电话电子板
	恒朗
	按现场
	块
	3780
	

	23
	时钟/计时钟电子板
	恒朗
	按现场
	块
	3780
	

	24
	医气报警电子板
	恒朗
	按现场
	块
	3780
	

	25
	压力传感器
	德威尔
	按现场
	个
	1280
	

	26
	书写台灯
	顶善美
	按现场
	个
	2520
	

	27
	自动门控制器
	欧宝
	按现场
	套
	9535
	

	28
	自动门滚动轮组件
	欧宝
	按现场
	个
	1650
	

	29
	自动门电机（含变速箱）
	欧宝
	按现场
	套
	5046
	

	30
	安全防夹电眼
	欧宝
	按现场
	个
	2200
	

	31
	前端下压导轨
	欧宝
	按现场
	套
	1650
	

	32
	门体底部导向轨道
	欧宝
	按现场
	个
	1650
	

	33
	编码器
	欧宝
	按现场
	个
	1980
	

	34
	气密门导轨
	欧宝
	按现场
	个
	2420
	

	35
	备用电池
	欧宝
	按现场
	组
	2500
	

	36
	电子机械锁
	欧宝
	按现场
	把
	4180
	

	37
	程序选择器
	欧宝
	按现场
	件
	3080
	

	38
	电机梁
	欧宝
	按现场
	根
	7150
	

	38
	稳压主板外壳
	欧宝
	按现场
	套
	2200
	

	39
	自动门门控制器
	川岛
	按现场
	套
	2880
	

	40
	自动门电机（含变速箱）
	川岛
	按现场
	套
	6120
	

	41
	自动门脚感应
	川岛
	按现场
	套
	828
	

	42
	自动门脚感应
	川岛
	按现场
	套
	828
	

	39
	感应水龙头
	兴盟
	按现场
	套
	2340
	

	40
	感应水龙头感应器
	兴盟
	按现场
	个
	1800
	

	41
	洗手池控制器
	兴盟
	按现场
	套
	1080
	

	42
	彩色摄像头
	海康威视
	按现场
	台
	2880
	

	45
	电动执行器西门子65
	西门子
	按现场
	台
	6750
	

	46
	电动执行器西门子62
	西门子
	按现场
	台
	4185
	

	47
	电动执行器西门子SAX61
	西门子
	按现场
	台
	3402
	

	48
	加湿器桶8KG
	卡乐
	8kg
	只
	2025
	

	49
	加湿器桶15KG
	卡乐
	15kg
	只
	2583
	

	50
	加湿器桶25KG
	卡乐
	25kg
	只
	2880
	

	51
	加湿器桶32KG
	卡乐
	32kg
	只
	3177
	

	52
	加湿器桶40KG
	卡乐
	40kg
	只
	3528
	

	53
	加湿器桶45KG
	卡乐
	45kg
	只
	3870
	

	54
	加湿器桶60KG
	卡乐
	60kg
	只
	4680
	

	55
	加湿器桶8KG
	康迪
	8kg
	只
	1120
	

	56
	加湿器桶15KG
	康迪
	25kg
	只
	1780
	

	57
	加湿器桶25KG
	康迪
	45kg
	只
	1987
	

	58
	机组风机
	亿利达/南泰
	1500风量
	台
	1350
	

	59
	机组风机
	亿利达/南泰
	2500风量
	台
	2340
	

	60
	机组风机
	亿利达/南泰
	3000风量
	台
	2790
	

	61
	机组风机
	亿利达/南泰
	4000风量
	台
	3780
	

	62
	机组风机
	亿利达/南泰
	5000风量
	台
	4320
	

	63
	机组风机
	亿利达/南泰
	6000风量
	台
	4680
	

	64
	机组风机
	亿利达/南泰
	7000风量
	台
	5220
	

	65
	机组风机
	亿利达/南泰
	11000风量
	台
	5940
	

	66
	机组风机
	亿利达/南泰
	18000风量
	台
	7020
	

	67
	机组电机
	ABB/茵梦达
	1.1KW
	台
	1584
	

	68
	机组电机
	ABB/茵梦达
	1.5KW
	台
	2052
	

	69
	机组电机
	ABB/茵梦达
	2.2KW
	台
	2394
	

	70
	机组电机
	ABB/茵梦达
	3.0KW
	台
	2844
	

	71
	机组电机
	ABB/茵梦达
	4.0KW
	台
	3474
	

	72
	机组电机
	ABB/茵梦达
	5.5KW
	台
	4482
	

	73
	机组电机
	ABB/茵梦达
	7.5KW
	台
	5292
	

	74
	机组电机
	ABB/茵梦达
	11.0KW
	台
	5724
	

	75
	机组电机
	ABB/茵梦达
	15.0KW
	台
	6912
	

	76
	电动调节阀+执行器
	霍尼韦尔/西门子
	20
	只
	2214
	

	77
	电动调节阀+执行器
	霍尼韦尔/西门子
	25
	只
	2520
	

	78
	电动调节阀+执行器
	霍尼韦尔/西门子
	32
	只
	3240
	

	79
	电动调节阀+执行器
	霍尼韦尔/西门子
	40
	只
	3420
	

	80
	电动调节阀+执行器
	霍尼韦尔/西门子
	45
	只
	4140
	

	81
	电动调节阀+执行器
	霍尼韦尔/西门子
	65
	只
	6174
	

	82
	电动调节阀+执行器
	霍尼韦尔/西门子
	80
	只
	8820
	

	83
	电动调节阀+执行器
	霍尼韦尔/西门子
	100
	只
	11520
	

	84
	电动调节阀+执行器
	霍尼韦尔/西门子
	125
	只
	15120
	

	85
	PTC电机热管
	国产优质
	1KW
	只
	1224
	

	86
	氧气终端
	德尔格
	墙式/吊塔式
	只
	1080
	

	87
	氮气终端
	德尔格
	墙式/吊塔式
	只
	1080
	

	88
	二氧化碳终端
	德尔格
	墙式/吊塔式
	只
	2340
	

	89
	压缩空气终端
	德尔格
	墙式/吊塔式
	只
	1080
	

	90
	负压吸引终端
	德尔格
	墙式/吊塔式
	只
	1080
	

	91
	废气排放终端
	德尔格
	墙式/吊塔式
	只
	1080
	

	92
	压缩机
	5匹/艾默生
	台
	1
	5500
	

	93
	压缩机
	15匹/艾默生
	台
	1
	9500
	

	94
	表冷器
	Danfoss
	台
	1
	18000
	

	95
	压力开关
	Danfoss
	套
	1
	1100
	

	96
	膨胀阀
	Danfoss
	只
	1
	2800
	

	97
	散热风机
	雅士
	台
	1
	3200
	

	98
	控制电子板
	雅士
	块
	1
	5200
	



