## Sheet1
标项号 | 目录 | 谈判项目名称 | 产品描述及要求
1.1 | 两院区-肿瘤标志物 | 甲胎蛋白检测试剂盒 | 1.全自动化学发光检测，提供配套校准品和质控品，要求室间质控有分组或提供相应方案 2.提供配套设备租赁方案，提供双向LIS，有急诊通道 3.如为新进试剂，需提供至少100人份测试试剂用于性能验证
1.2 | 两院区-肿瘤标志物 | 糖类抗原125测定试剂盒
1.3 | 两院区-肿瘤标志物 | 糖类抗原15-3测定试剂盒
1.4 | 两院区-肿瘤标志物 | 糖类抗原19-9测定试剂盒
1.5 | 两院区-肿瘤标志物 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒
1.6 | 两院区-肿瘤标志物 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒
1.7 | 两院区-肿瘤标志物 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒
1.8 | 两院区-肿瘤标志物 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒
1.9 | 两院区-肿瘤标志物 | 癌胚抗原测定试剂盒
1.10 | 两院区-肿瘤标志物 | 糖类抗原72-4测定试剂盒
1.11 | 两院区-肿瘤标志物 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒
1.12 | 两院区-肿瘤标志物 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒
1.13 | 两院区-肿瘤标志物 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒
1.14 | 两院区-肿瘤标志物 | 人附睾蛋白4检测试剂盒
2.1 | 两院区-TORCH | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒 | 1.全自动化学发光检测，提供配套校准品和质控品，要求室间质控有分组或提供相应方案 2.提供配套设备租赁方案，提供双向LIS，有急诊通道 3.如为新进试剂，需提供至少100人份测试试剂用于性能验证
2.2 | 两院区-TORCH | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒
2.3 | 两院区-TORCH | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒
2.4 | 两院区-TORCH | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒
2.5 | 两院区-TORCH | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒
2.6 | 两院区-TORCH | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒
2.7 | 两院区-TORCH | 单纯疱疹 1 IgG抗体检测试剂盒
2.8 | 两院区-TORCH | 单纯疱疹 2 IgG抗体检测试剂盒
3.1 | 灵隐发光-激素和贫血 | 促甲状腺激素测定试剂盒 | 1.全自动化学发光检测，提供配套校准品和质控品，要求室间质控有分组或提供相应方案 2.提供配套设备租赁方案，提供双向LIS，有急诊通道 3.如为新进试剂，需提供至少100人份测试试剂用于性能验证
3.2 | 灵隐发光-激素和贫血 | 总甲状腺素测定试剂盒
3.3 | 灵隐发光-激素和贫血 | 游离甲状腺素测定试剂盒
3.4 | 灵隐发光-激素和贫血 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒
3.5 | 灵隐发光-激素和贫血 | 游离三点甲状腺原氨酸测定试剂盒
3.6 | 灵隐发光-激素和贫血 | 甲状腺球蛋白抗体
3.7 | 灵隐发光-激素和贫血 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体
3.8 | 灵隐发光-激素和贫血 | 黄体生成素
3.9 | 灵隐发光-激素和贫血 | 孕酮
3.10 | 灵隐发光-激素和贫血 | 雌二醇
3.11 | 灵隐发光-激素和贫血 | 促卵泡生成素
3.12 | 灵隐发光-激素和贫血 | 泌乳素
3.13 | 灵隐发光-激素和贫血 | 睾酮
3.14 | 灵隐发光-激素和贫血 | 硫酸脱氢表雄酮
3.15 | 灵隐发光-激素和贫血 | 人绒毛促性腺激素及β亚单位
3.16 | 灵隐发光-激素和贫血 | 维生素B12
3.17 | 灵隐发光-激素和贫血 | 叶酸
3.18 | 灵隐发光-激素和贫血 | 铁蛋白
4.1 | 灵隐院区生化 | 总蛋白 | 1.需满足血清、血浆、尿液检测； 2.满足国家卫健委临检中心及省卫健委临检中心质评分组要求。 3.需提供所需配套耗材。 4..如为新进试剂，需提供至少100人份测试试剂用于性能验证 5.有原装试剂使用原装试剂；无原装试剂（三方试剂）的要求市场占有率高，浙江省内三甲医院用户≥3家；
4.2 | 灵隐院区生化 | 白蛋白
4.3 | 灵隐院区生化 | 总胆红素
4.4 | 灵隐院区生化 | 直接胆红素
4.5 | 灵隐院区生化 | 丙氨酸氨基转移酶
4.6 | 灵隐院区生化 | 天门冬氨酸氨基转移酶
4.7 | 灵隐院区生化 | γ-谷氨酰转肽酶
4.8 | 灵隐院区生化 | 碱性磷酸酶
4.9 | 灵隐院区生化 | 乳酸脱氢酶
4.10 | 灵隐院区生化 | 肌酸激酶
4.11 | 灵隐院区生化 | 镁
4.12 | 灵隐院区生化 | 甘油三酯
4.13 | 灵隐院区生化 | 总胆固醇
4.14 | 灵隐院区生化 | 总胆汁酸
4.15 | 灵隐院区生化 | 胆碱酯酶
4.16 | 灵隐院区生化 | α-羟丁酸脱氢酶
4.17 | 灵隐院区生化 | 脑脊液总蛋白
4.18 | 灵隐院区生化 | 载脂蛋白A
4.19 | 灵隐院区生化 | 载脂蛋白B
4.20 | 灵隐院区生化 | 铁
4.21 | 灵隐院区生化 | 未饱和铁结合力
4.22 | 灵隐院区生化 | 胰淀粉酶
4.23 | 灵隐院区生化 | 脂肪酶
4.24 | 灵隐院区生化 | 高密度脂蛋白胆固醇
4.25 | 灵隐院区生化 | 低密度脂蛋白胆固醇
4.26 | 灵隐院区生化 | 脂蛋白a
4.27 | 灵隐院区生化 | 腺苷酸脱氨酶
4.28 | 灵隐院区生化 | α-岩澡糖苷酶
4.29 | 灵隐院区生化 | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶
4.30 | 灵隐院区生化 | 载脂蛋白E
4.31 | 灵隐院区生化 | 肌酸激酶同工酶(MASS)
4.32 | 灵隐院区生化 | 肌红蛋白
4.33 | 灵隐院区生化 | 游离脂肪酸
4.34 | 灵隐院区生化 | 同型半胱氨酸
4.35 | 灵隐院区生化 | β-羟丁酸
4.36 | 灵隐院区生化 | 氨
4.37 | 灵隐院区生化 | 乳酸
4.38 | 灵隐院区生化 | 尿微量白蛋白
4.39 | 灵隐院区生化 | 淀粉酶
4.40 | 灵隐院区生化 | 葡萄糖
4.41 | 灵隐院区生化 | 尿素
4.42 | 灵隐院区生化 | 尿酸
4.43 | 灵隐院区生化 | 钾
4.44 | 灵隐院区生化 | 钠
4.45 | 灵隐院区生化 | 氯
4.46 | 灵隐院区生化 | 钙
4.47 | 灵隐院区生化 | 磷
4.48 | 灵隐院区生化 | 肌酐 视黄醇结合蛋白
4.49 | 灵隐院区生化 | 胱抑素
4.50 | 灵隐院区生化 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶
4.51 | 灵隐院区生化 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇
5.1 | 生殖道感染四项核酸 | 沙眼衣原体核酸 | 1.检测病原体核酸,检出限在1000copies/反应 2.提供配套提取仪租赁方案，提供lis传输 3.如为新进试剂，需提供至少100人份测试试剂用于性能验证
5.2 | 生殖道感染四项核酸 | 解脲脲原体核酸
5.3 | 生殖道感染四项核酸 | 淋病奈瑟菌核酸
5.4 | 生殖道感染四项核酸 | 生殖支原体核酸
6 | 登革病毒NS1抗原、IgG抗体、IgM抗体检测 | 登革病毒NS1抗原、IgG抗体、IgM抗体联合检测试剂(胶体金法) | 1.提供配套耗材，如有质控需提供质控品。
7 | 诺如病毒抗原检测 | 诺如病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 1.提供配套耗材，如有质控需提供质控品。
8.1 | 呼吸道病毒抗原检测 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 1.提供配套耗材，如有质控需提供质控品； 2.如有配套自动化机器，提供配套设备租赁方案，需提供单向LIS传输。
8.2 | 呼吸道病毒抗原检测 | 肺炎支原体抗原检测试剂盒(胶体金法)
8.3 | 呼吸道病毒抗原检测 | 腺病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)
8.4 | 呼吸道病毒抗原检测 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)
9.1 | 子痫两项 | 可溶性 fms 样酪氨酸激酶-1(sFlt-1)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 1.全自动化学发光检测，提供配套校准品和质控品，要求室间质控有分组或提供相应方案。 2.提供配套设备租赁方案，提供双向LIS传输，需有急诊通道 3.如为新进试剂，需提供至少100人份测试试剂用于性能验证
9.2 | 子痫两项 | 胎盘生长因子(PlGF)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)
10 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1.提供配套耗材，如有质控需提供质控品； 2.病原体为常见上呼吸道病原体。 3.提供配套提取仪租赁方案 4.如为新进试剂，需提供至少100人份测试试剂用于性能验证
11 | 乙型肝炎病毒核酸定量测定试剂盒 | 乙型肝炎病毒核酸定量测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1.提供配套提取试剂及耗材方案，如有质控需提供质控品； 2.最低检出限为30IU/mL。 3.提供配套提取仪租赁方案 4.如为新进试剂，需提供至少100人份测试试剂用于性能验证
12 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1.提供配套提取试剂及耗材，如有质控需提供质控品； 2.最低检出限为25IU/mL。 3.提供配套提取仪租赁方案 4.如为新进试剂，需提供至少100人份测试试剂用于性能验证
13 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1.提供配套提取试剂及耗材，如有质控需提供质控品； 2.最低检出限为400copies/mL。 3.提供配套提取仪租赁方案 4.如为新进试剂，需提供至少100人份测试试剂用于性能验证

## Sheet2
总蛋白 | 白蛋白 | 总胆红素 | 直接胆红素 | 丙氨酸氨基转移酶 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | γ-谷氨酰转肽酶 | 碱性磷酸酶 | 乳酸脱氢酶 | 肌酸激酶 | 镁 | 甘油三酯 | 总胆固醇 | 总胆汁酸 | 胆碱酯酶 | α-羟丁酸脱氢酶 | 脑脊液总蛋白 | 载脂蛋白A | 载脂蛋白B | 铁 | 未饱和铁结合力 | 胰淀粉酶 | 脂肪酶 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 脂蛋白a | 腺苷酸脱氨酶 | α-岩澡糖苷酶 | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶 | 载脂蛋白E | 肌酸激酶同工酶(MASS) | 肌红蛋白 | 游离脂肪酸 | 同型半胱氨酸 | β-羟丁酸 | 氨 | 乳酸 | 尿微量白蛋白 | 淀粉酶 | 葡萄糖 | 尿素 | 尿酸 | 钾 | 钠 | 氯 | 钙 | 磷 | 肌酐 视黄醇结合蛋白 | 胱抑素 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇
总蛋白
白蛋白
总胆红素
直接胆红素
丙氨酸氨基转移酶
天门冬氨酸氨基转移酶
γ-谷氨酰转肽酶
碱性磷酸酶
乳酸脱氢酶
肌酸激酶
镁
甘油三酯
总胆固醇
总胆汁酸
胆碱酯酶
α-羟丁酸脱氢酶
脑脊液总蛋白
载脂蛋白A
载脂蛋白B
铁
未饱和铁结合力
胰淀粉酶
脂肪酶
高密度脂蛋白胆固醇
低密度脂蛋白胆固醇
脂蛋白a
腺苷酸脱氨酶
α-岩澡糖苷酶
甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶
载脂蛋白E
肌酸激酶同工酶(MASS)
肌红蛋白
游离脂肪酸
同型半胱氨酸
β-羟丁酸
氨
乳酸
尿微量白蛋白
淀粉酶
葡萄糖
尿素
尿酸
钾
钠
氯
钙
磷
肌酐 视黄醇结合蛋白
胱抑素
N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶
小而密低密度脂蛋白胆固醇