## Sheet1
浙江医院三墩院区感染楼分诊服务台采购清单
序号 | 名称 | 参考图片 | 尺寸（mm） | 产品材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 一楼护士台 |  | 3800+2230*800*1100 | 1、产品外形尺寸偏差:平整度≤0.20，分缝≤2.0，底脚着地平稳性≤2.0符合要求。外观性能金属件-喷漆(塑)涂层，表面理化性能-硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力均合格。主桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌面水平耐久性试验，垂直加载稳定性试验，垂直和水平加载稳定性试验符合要求。甲醛≤0.08 mg/m³，苯≤0.06 mg/m³，甲苯≤0.15 mg/m³，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.20 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50 mg/m³。结构安全-基本结构安全符合要求。 2、基材:采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，抗菌性能合格，防霉菌性能合格，挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，表面胶合强度≥0.7Mpa，含水率≤10%，密度≥0.60g/cm³，表面耐冷热循环合格，表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，燃烧性能B1合格。 3、台面：采用12mm厚医用复合亚克力人造石，表面一体拼接、无缝隙，防止细菌滋生，符合院感要求。材料性能：符合GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、GB/T 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》，耐香烟灼烧/级≥3级，耐水蒸汽应无突起、龟裂、变色等变化，耐酸碱/级≥2级，表面耐干热/级≥2级；表面耐划痕/级≥2级，耐污染/级≥1级。 | 1 | 组 |  | 0
2 | 二楼护士台 |  | 4520+2420+1700*800*1100 |  | 1 | 组 |  | 0
3 | 三楼楼护士台 |  | 3200+2100*700*1100 |  | 1 | 组 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0