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一、项目简介
浙江医院灵隐院区位于浙江省杭州市西湖风景名胜区灵隐路12号，建筑面积为6.6万㎡。浙江医院三墩院区位于浙江省杭州市西湖区古墩路1229号，建筑面积为15.8㎡。为确保消防安全，需对消防设施进行维保，以及出具消防部门认可两院区独立的的消防、电气检测以及消防评估报告。现面向社会潜在消防技术服务单位前来对浙江医院两院区消防设施年度维保、年度检测及评估进行投标。
二、维保设备清单(具体以现场实际数量为准)
产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。
1.灵隐院区
1.1主机品牌：松江主机3208G型号1台（主机共有18个回路，点位约2240个）。
松江9108A型号1台 （主机共有12个回路，点位约1788个）
1.2主机品牌：青鸟
1.3设备数量：2台主机，报警点位4028个，联动设备83个，多线控制24，总线控制44项，楼层显示31台；排烟风机15台；正压送风机2台；喷淋泵2台；消防泵2台；补风机3台；卷帘门14樘；应急照明系统，疏散指示系统，电气火灾监控系统，CRT系统。
1.4、智慧消防设备一套：智慧消防远程用户信息传输装置1台，智慧用电组合式电气火灾监控主机54个，无线水压、无线液位监测装置10个，大华独立式智慧烟感探测器57只。
2.三墩院区
2.1主机品牌：北京利达华信电子有限公司（主机共有80（六号楼加了一个回路）个回路，点位10828个）。
2.2设备数量：4台主机，报警点位7913个，联动设备2295项，借用设备137项，多线控制82项，总线控制68项，楼层显示83台；气体灭火主机3台；排烟风机45台；正压送风机31台；喷淋泵2台；消防泵2台；补风机2台；卷帘门207樘；应急照明系统，疏散指示系统，电气火灾监控系统，CRT系统。
三、设施维修及响应时间
1.系统零配件故障凡可以维修的中标人应尽力维修，继续使用。过程中确实需要更换的，经采购人同意后，中标人进行代购。
2.提供消防常用设施设备更换维修报价（见消防设备零配件清单）。该价格应为包安装价格，如不在此价格表范围内，以政采云上价格为比照，且不高于政采云价格。设备或材料采购到位后，中标人应尽快进行修复，使消防系统尽快投入正常运行。
3.供应商需提供24小时维保服务电话；接到报修电话需在2小时现场响应。
4、供应商在开展日常维保基础上，工作日各派驻1名技术员（其中至少一名持有一级注册消防工程师证书），分别在两院区驻点办公。工作时间（8：00-17：00）。
5、本项目维保服务期内，除专项施工改造工程外，所有日常消防设施设备的维修、故障排查、零部件更换、点位增补、系统调试、隐患整改、例行检修、故障复位、清洁养护等常规维保作业，全部免收人工工时费、上门服务费、操作费、调试费、短途人工费等各类人工相关费用。服务商需全额免费提供上述所有常规维保对应的人工服务，不得以巡检、维修、更换配件、新增点位、系统微调等任何理由，向采购方另行收取人工费用
6、浙江医院维修配件报价表
		消防维保配件价格清单




	系统
	系统明细
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	品牌
	单价

	火灾报警系统
	主机（松江3208G、3102A）
	1
	双回路板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	双回路板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	回路板底板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	多线板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	多线板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	层显板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	7
	层显板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	8
	单回路板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	9
	单回路板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	10
	双回路板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	11
	电源板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	12
	电源板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	13
	主控面板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	14
	主控电源板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	15
	外控电源板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	16
	通讯板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	17
	显示屏
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	18
	备用电源
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	19
	打印机
	台
	1
	松江/利达
	

	
	
	20
	电源开关
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	21
	多线联动盘
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	22
	CPU板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	23
	报警扬声器
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	24
	保险丝
	套
	1
	松江/利达
	

	
	报警设备
	1
	感烟探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	感温探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	手动报警按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	消火栓按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	声光警报器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	消防广播
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	7
	区域显示器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	8
	消防端子箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	9
	接线端子排
	只
	1
	国标
	

	
	
	10
	输入输出模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	11
	输入模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	12
	中继模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	13
	消防电话分机
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	14
	消防电话插孔
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	15
	短路隔离器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	16
	1.5米信号线
	米
	1
	国标
	

	
	
	17
	2.5米电源线
	米
	1
	国标
	

	
	
	18
	报警总线
	米
	1
	国标
	

	
	
	19
	二极管
	个
	1
	国标
	

	气体灭火系统
	气瓶阀
	1
	七氟丙烷瓶组
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	2
	瓶组支架
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	3
	平头阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	4
	电磁阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	5
	压力表
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	6
	高压软管
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	7
	集流管
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	8
	分区控制阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	9
	启动气瓶
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	防火区
	1
	感温探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	感烟探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	声光警报器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	气体喷放指示灯
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	机械应急操作装置
	套
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	现场手动装置
	套
	1
	松江/利达
	

	
	系统主机
	1
	电源控制盘
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	显示屏
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	操作按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	备用电源
	套
	1
	松江/利达
	

	应急照明疏散指示
	应急照明疏散指示
	1
	自带电源应急灯
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	配电箱
	套
	1
	国标
	

	
	
	3
	非集中控制器
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	分配电装置
	套
	1
	国标
	

	
	
	5
	疏散指示标志灯
	只
	1
	国标
	

	室内消火栓
	室内消火栓
	1
	低压压力开关
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	消防泵外送维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	3
	消防泵更换
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	4
	消防泵控制柜维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	5
	消防泵控制柜更换
	只
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	6
	消防泵外送维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	7
	消防栓泵更换
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	8
	消防泵控制柜维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	9
	消防泵控制柜更换
	只
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	10
	DN65丝接直接
	套
	1
	国标
	

	
	
	11
	弯头
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	堵头
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	10号膨胀螺丝
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	JPS0.8-19消防卷盘
	套
	1
	邮鑫
	

	自动喷水灭火系统
	自动喷水灭火系统
	1
	湿式报警阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	水力警铃
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	喷淋泵外送维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	4
	喷淋泵更换
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	5
	喷淋泵控制柜维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	6
	喷淋泵控制柜更换
	只
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	7
	喷淋泵外送维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	8
	喷淋栓泵更换
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	9
	喷淋泵控制柜维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	10
	喷淋泵控制柜更换
	只
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	11
	压力开关
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	延迟器
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	试水阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	15
	信号蝶阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	16
	水流指示器
	只
	1
	国标
	

	
	
	17
	末端试水装置
	套
	1
	国标
	

	
	
	18
	末端试水压力表
	只
	1
	国标
	

	
	
	19
	直立式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	20
	下垂式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	21
	侧喷喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	22
	隐蔽式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	23
	DN25丝接三通
	套
	1
	国标
	

	
	
	24
	弯头
	只
	1
	国标
	

	
	
	25
	偏径大小头
	只
	1
	国标
	

	
	
	26
	堵头
	只
	1
	国标
	

	防排烟系统
	防排烟系统
	1
	风机房电源双切换
	套
	1
	国标
	

	
	
	2
	防火卷帘控制柜维修（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	台
	1
	3KW 三星阿兰德或同等品牌
	

	
	
	3
	防火卷帘控制柜更换
	台
	1
	3KW 三星阿兰德或
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	防火卷帘幕布维修
	平方
	1
	材质：防火玻璃纤维
	

	
	
	
	（厂家维修报价）
	
	
	
	

	
	
	5
	防火卷帘轨道维修
	樘
	1
	国标
	

	
	
	
	（厂家维修报价）
	
	
	
	

	
	
	6
	防火卷帘控制面板更换
	只
	1
	三星阿兰德或
	

	
	
	7
	风机控制器更换
	只
	1
	11KW
	

	
	
	8
	风机
	只
	1
	11KW
	

	
	
	9
	软接
	套
	1
	国标
	

	
	
	10
	风机管道
	套
	1
	国标
	

	
	
	11
	管道接口
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	支吊架
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	280度防火阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	70度排烟口
	只
	1
	国标
	

	
	
	15
	百叶送风口
	只
	1
	国标
	

	
	
	16
	防火阀机构
	套
	1
	国标
	

	
	
	17
	转向调整
	套
	1
	国标
	

	
	
	18
	管道修复
	平方
	1
	国标
	

	
	
	19
	电机维修或更换
	台
	1
	380V-22KW
	

	
	
	20
	厂家维修报价
	
	
	
	

	
	
	21
	挡烟垂壁
	块
	1
	防火玻璃
	

	
	
	22
	接触器
	只
	1
	施耐德
	

	
	
	23
	继电器
	只
	1
	施耐德
	

	消防给水
	消防水池/水箱
	1
	浮球控制阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	水力浮球
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	电子浮球
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	液位显示计
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	液位计角阀
	只
	1
	国标
	

	
	供水管道
	1
	镀锌钢管DN150
	米
	1
	国标
	

	
	
	2
	镀锌钢管DN100
	米
	1
	国标
	

	
	
	3
	镀锌钢管DN65
	米
	1
	国标
	

	
	
	4
	镀锌钢管DN50
	米
	1
	国标
	

	
	
	5
	镀锌钢管DN40
	米
	1
	国标
	

	
	
	6
	镀锌钢管DN32
	米
	1
	国标
	

	
	
	7
	镀锌钢管DN25
	米
	1
	国标
	

	
	稳压系统
	1
	稳压泵控制柜更换
	只
	1
	规格：3KW
	

	
	
	
	
	
	
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	2
	稳压泵控制柜维修
	只
	1
	规格：3KW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	3
	稳压泵更换
	只
	1
	规格：3KW
	

	
	
	
	
	
	
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	4
	气压罐
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	5
	气表
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	6
	控制阀
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	7
	电接点压力表
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	8
	软接
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	9
	止回阀
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	管道配件（室内架空）
	1
	沟槽正三通DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	沟槽正三通DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	沟槽弯头DN150 90度弯
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	沟槽弯头DN150 45度弯
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	沟槽弯头DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	6
	沟槽法兰片DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	7
	沟槽法兰片DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	8
	连接抱箍DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	9
	连接抱箍DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	10
	密封垫片DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	11
	密封垫片DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	机三通DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	机三通DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	支吊架
	只
	1
	国标
	

	
	管道配件（室外埋地管）
	1
	焊接正三通
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	焊接弯头90度
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	焊接弯头45度
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	焊接法兰片
	只
	1
	国标
	

	
	管道配件（管道阀门）
	1
	管道DN150
	米
	1
	国标
	

	
	
	2
	管道DN100
	米
	1
	国标
	

	
	
	3
	管道DN65
	米
	1
	国标
	

	
	
	4
	螺丝22号
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	螺丝18号
	只
	1
	国标
	

	
	
	6
	螺丝14号
	只
	1
	国标
	

	
	
	7
	螺丝12号
	只
	1
	国标
	

	
	管道配件（管道钢片）
	1
	管道钢片DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	管道钢片DN100
	只
	1
	国标
	

	
	消防器材类
	1
	消火栓玻璃
	块
	1
	国标
	

	
	
	2
	消火栓箱门
	扇
	1
	杭消
	

	
	
	3
	1kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	4
	2kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	5
	3kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	6
	4kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	7
	5kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	8
	8kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	9
	35kgABC干粉灭火器推车
	台
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	10
	2kg二氧化碳灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	11
	3kg二氧化碳灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	12
	6升核磁共振专用灭火器
	具
	1
	克莱斯牌
	

	
	
	13
	干粉药剂充装
	kg
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	14
	二氧化碳药剂充装
	kg
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	15
	MSWJ9500不锈钢车用灭火器
	具
	1
	欧伦泰
	

	
	
	16
	MSZ/2水基型灭火器（绿瓶）
	具
	1
	欧伦泰
	

	
	
	17
	MSZ/3水基型灭火器（绿瓶）
	具
	1
	欧伦泰
	

	
	
	18
	MSTZ/30水基型推车式灭火器
	台
	1
	欧伦泰
	

	
	
	19
	水基型药剂
	kg
	1
	欧伦泰
	

	
	
	20
	10-65-25消防水带
	套
	1
	天安
	

	
	
	21
	TZL30过滤式消防自救呼吸器
	只
	1
	浙安
	

	
	
	22
	2*2灭火器铁箱
	只
	1
	发达
	

	
	
	23
	4*2灭火器铁箱
	只
	1
	发达
	

	
	
	24
	5*2灭火器铁箱
	只
	1
	发达
	

	
	
	25
	加厚消防扳手
	把
	1
	江升
	

	
	
	26
	70公分室外栓防冻罩
	只
	1
	财安
	

	
	
	27
	消防演习烟幕弹（3分钟）
	只
	1
	财安
	

	
	
	28
	180cm*340cm地上出口地贴
	张
	1
	财安
	

	
	
	29
	50米普通警戒线
	盒
	1
	财安
	

	
	
	30
	1米消防铁锹
	把
	1
	财安
	

	
	
	31
	半圆形消防黄沙桶
	只
	1
	财安
	

	
	
	32
	5公分*2000cm地上黑黄胶带
	卷
	1
	曹晖
	

	
	
	33
	JPS0.8-19消防卷盘
	套
	1
	邮鑫
	

	
	
	34
	ø25卷盘枪头
	支
	1
	发达
	

	
	
	35
	1*1灭火毯
	条
	1
	科兴
	

	
	
	36
	1.5*1.5灭火毯
	条
	1
	科兴
	

	
	
	37
	ø65消防水枪
	支
	1
	江升
	

	
	
	38
	ø65消防开关水枪
	支
	1
	江升
	

	
	
	39
	ø65消防多功能水枪
	支
	1
	江升
	

	
	
	40
	ø65管牙接口
	只
	1
	江升
	

	
	
	41
	ø65一分二消防分水器
	只
	1
	江升
	

	
	
	42
	ø80*65消防异腈接头
	只
	1
	江升
	

	
	
	43
	ø65*50消防异腈接头
	只
	1
	江升
	

	
	
	44
	消防钢大斧
	把
	1
	财安
	

	
	
	45
	消防腰斧
	把
	1
	财安
	

	
	
	46
	1000℃隔热服
	套
	1
	宇安
	

	
	
	47
	2002款消防防护服（五件套）
	套
	1
	财安
	

	
	
	48
	FH01防化服
	套
	1
	宇安
	

	
	
	49
	FZL-S-T16救生绳（20米）
	根
	1
	宇安
	

	
	
	50
	FZL-S-T8救生绳（20米）
	根
	1
	宇安
	

	
	
	51
	充电型照明电筒
	只
	1
	
	

	
	
	52
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	只
	1
	中安
	

	
	
	53
	多功能安全锤
	把
	1
	国标
	

	
	
	54
	防火卷帘门下严禁堆物地贴
	张
	1
	国标
	

	
	
	55
	防火密封条
	条
	1
	国标
	

	
	
	56
	红色疏散引导箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	57
	400*600*400黄沙箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	58
	塑料口哨
	只
	1
	国标
	

	
	
	59
	锂电喊话器
	只
	1
	国标
	

	
	
	60
	毛巾
	条
	1
	国标
	

	
	
	61
	灭火器挂架
	个
	1
	国标
	

	
	
	62
	灭火器检查卡片
	张
	1
	国标
	

	
	
	63
	灭火器使用标识
	张
	1
	国标
	

	
	
	64
	消防设施禁止推物不干胶地贴
	张
	1
	国标
	

	
	
	65
	消防引导棒
	根
	1
	国标
	

	
	
	66
	6公斤悬挂式干粉灭火器
	只
	1
	国标
	

	智慧消防
	智慧消防远程用户信息传输装置
	1
	通讯板
	块
	1
	大华
	

	
	
	2
	联网、转换主板
	块
	1
	大华
	

	
	
	3
	电源转换模块
	只
	1
	大华
	

	
	
	4
	电池
	块
	1
	大华
	

	
	智慧用电组合式电气火灾监控主机
	1
	监控主机
	套
	1
	大华
	

	
	
	2
	剩余电流互感器（三相）
	块
	1
	大华
	

	
	
	3
	电流互感器（单相）
	只
	1
	大华
	

	
	
	4
	Ntc传感器（单个）
	只
	1
	大华
	

	
	无线水压、无线液位监测装置
	1
	主板
	块
	1
	大华
	

	
	
	2
	电池
	块
	1
	大华
	

	
	
	3
	防爆铸体外壳
	只
	1
	大华
	

	
	
	4
	压力传感器
	只
	1
	大华
	

	
	大华独立式智慧烟感探测器
	1
	大华独立式智慧烟感探测器
	只
	1
	大华
	

	
	防火分隔设施
	1
	闭门器
	只
	1
	国产
	

	
	
	2
	顺位器
	只
	1
	不锈钢
	

	
	
	3
	门磁开关（单门）
	只
	1
	松江
	

	
	
	4
	门磁开关（双门）
	只
	1
	松江
	

	
	消火栓系统
	1
	室内消火栓手轮
	个
	1
	国产
	

	
	
	2
	室外消火栓顶盖
	个
	1
	国产
	

	
	
	3
	室外消火栓闷盖
	个
	1
	65
	

	
	
	4
	室外消火栓闷盖
	个
	1
	100
	

	
	疏散指示系统
	1
	安全出口灯
	个
	1
	台谊/敏华/乐思达（不同品牌价格有差异）
	

	
	
	2
	疏散指示灯
	个
	1
	
	

	
	
	3
	应急照明灯（双头）
	个
	1
	
	

	
	
	4
	应急照明灯（圆筒灯）
	只
	1
	
	

	
	
	5
	应急照明灯（30cm*30cm)
	只
	1
	
	

	
	
	6
	应急照明灯（60cm*60cm)
	只
	1
	
	

	
	
	7
	消防应急照明独立电源包
	只
	1
	
	

	
	
	8
	应急照明（筒灯）
	个
	1
	台谊/敏华/乐思达（不同品牌价格有差异）
	

	
	
	9
	应急照明吸顶灯
	个
	1
	
	

	
	
	10
	60cm*60cm平板灯
	只
	1
	
	

	
	
	11
	60cm*120cm平板灯
	只
	1
	
	

	
	
	12
	30cm*120cm平板灯
	只
	1
	
	

	
	
	13
	30cm*60cm平板灯
	只
	1
	
	

	
	
	14
	单管应急灯
	只
	1
	
	

	
	
	15
	双管应急灯
	只
	1
	
	

	
	
	16
	荧光疏散标贴
	个
	1
	国产
	

	
	
	17
	JDG管
	米
	1
	φ20
	

	
	
	18
	电源线信号线
	米
	1
	RVS 双绞线
	

	
	
	19
	电源线BV线
	米
	1
	低烟无卤BV线
	

	
	
	20
	膨胀管
	包
	1
	国产
	

	
	
	21
	管卡
	包
	1
	国产
	

	
	
	22
	螺丝钉
	盒
	1
	国产
	

	
	
	23
	弯头
	只
	1
	φ20
	

	
	
	24
	直接
	只
	1
	φ20
	

	
	
	25
	杯梳
	只
	1
	φ20
	

	
	
	26
	接线盒
	个
	1
	H86
	

	
	
	27
	pvc管
	米
	1
	φ20
	

	
	松江电气火灾监控系统
	1
	剩余电流探测器
	个
	1
	45P
	

	
	
	2
	剩余电流探测器
	个
	1
	80P
	

	
	
	3
	剩余电流探测器
	个
	1
	120P
	

	
	
	4
	剩余电流探测器
	个
	1
	250P
	

	
	防排烟系统
	1
	风机手自动旋钮
	个
	1
	国产
	

	
	消防广播系统
	1
	消防喇叭
	个
	1
	国产
	

	
	其他
	1
	免钉胶（玻璃胶）
	只
	1
	国产
	

	
	
	2
	补漏胶
	只
	1
	国产
	

	
	
	3
	悬挂灯具吊环
	只
	1
	国产
	

	
	
	4
	悬挂灯具链条
	条
	1
	国产
	

	
	
	5
	黄油
	桶
	1
	国产
	

	
	
	6
	油漆
	桶
	1
	国产
	

	
	
	7
	门禁按钮玻璃
	个
	1
	国产
	

	
	
	8
	消火栓按钮开关
	只
	1
	国产
	

	
	
	9
	热敏打印纸
	卷
	1
	国产
	

	
	
	10
	JDG金属软管
	米
	1
	
	

	
	
	11
	JDG金属管
	米
	1
	
	

	
	
	1
	单匹16A断路器
	个
	1
	国标（施耐德）
	

	
	
	2
	两匹16A断路器
	个
	1
	国标（施耐德）
	

	
	
	3
	24V消防分励脱扣器
	个
	1
	国标（施耐德）
	

	
	
	4
	小电箱
	个
	1
	
	

	
	
	1
	消防主机（松江9108A）
	台
	1
	松江
	

	
	
	1
	集中应急照明柜
	台
	1
	
	

	火灾报警系统
	主机（松江9108A）
	1
	单回路板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	2
	单回路板维修
	块
	1
	松江
	

	
	
	3
	回路板底板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	4
	回路板底板维修
	块
	1
	松江
	

	
	
	5
	电源板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	6
	电源板维修
	块
	1
	松江
	

	
	
	7
	主控主板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	8
	主控主板维修
	块
	1
	松江
	

	
	
	9
	主控电源板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	10
	主控电源板维修
	块
	1
	松江
	

	
	
	11
	外控电源板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	12
	外控电源板维修
	块
	1
	松江
	

	
	
	13
	CRT通讯板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	14
	层显通讯板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	15
	联网通讯板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	16
	液晶显示屏更换
	个
	1
	松江
	

	
	
	17
	备用电源
	个
	1
	松江
	

	
	
	18
	打印机
	台
	1
	松江
	

	
	
	19
	电源开关板
	个
	1
	松江
	

	
	
	20
	多线联动盘
	个
	1
	松江
	

	
	
	21
	CPU板
	块
	1
	松江
	

	
	
	22
	报警扬声器
	个
	1
	松江
	

	
	
	23
	保险丝
	套
	1
	松江
	

	
	
	24
	消防电话总机
	台
	1
	松江
	

	
	
	25
	消防电话分机
	套
	1
	松江
	

	
	
	26
	消防广播
	套
	1
	松江
	

	
	
	27
	消防广播面板
	个
	1
	松江
	

	
	
	28
	消防广播话筒
	个
	1
	松江
	

	
	
	29
	多线盘
	套
	1
	松江
	

	
	
	30
	多线模块
	个
	1
	松江
	

	
	
	31
	防火门监控器
	套
	1
	松江
	

	
	
	32
	电气火灾监控器
	套
	1
	松江
	

	
	
	33
	CRT软件图形更新
	次
	1
	松江
	

	消防应急照明
	集中应急照明
	1
	应急照明控制器
	个
	1
	
	

	
	
	2
	应急照明集中电源
	个
	1
	
	

	
	
	3
	集中电源应急疏散灯
	个
	1
	
	

	
	
	4
	集中电源应急照明灯
	个
	1
	
	

	
	
	5
	故障电弧探测器
	个
	1
	
	

	
	
	6
	消防电源监控模块
	个
	1
	
	

	
	
	7
	EPS消防应急电源
	个
	1
	
	

	
	
	8
	箱体
	个
	1
	
	

	系统
	系统明细
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	品牌
	单价（人民币元）

	火灾报警系统
	主机（松江3208G、3102A）
	1
	双回路板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	双回路板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	回路板底板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	多线板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	多线板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	层显板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	7
	层显板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	8
	单回路板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	9
	单回路板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	10
	双回路板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	11
	电源板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	12
	电源板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	13
	主控面板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	14
	主控电源板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	15
	外控电源板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	16
	通讯板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	17
	显示屏
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	18
	备用电源
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	19
	打印机
	台
	1
	松江/利达
	

	
	
	20
	电源开关
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	21
	多线联动盘
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	22
	CPU板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	23
	报警扬声器
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	24
	保险丝
	套
	1
	松江/利达
	

	
	报警设备
	1
	感烟探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	感温探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	手动报警按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	消火栓按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	声光警报器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	消防广播
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	7
	区域显示器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	8
	消防端子箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	9
	接线端子排
	只
	1
	国标
	

	
	
	10
	输入输出模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	11
	输入模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	12
	中继模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	13
	消防电话分机
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	14
	消防电话插孔
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	15
	短路隔离器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	16
	1.5米信号线
	米
	1
	国标
	

	
	
	17
	2.5米电源线
	米
	1
	国标
	

	
	
	18
	报警总线
	米
	1
	国标
	

	气体灭火系统
	气瓶阀
	1
	七氟炳烷瓶组
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	2
	瓶组支架
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	3
	平头阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	4
	电磁阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	5
	压力表
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	6
	高压软管
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	7
	集流管
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	8
	分区控制阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	9
	启动气瓶
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	防火区
	1
	感温探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	感烟探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	声光警报器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	气体喷放指示灯
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	机械应急操作装置
	套
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	现场手动装置
	套
	1
	松江/利达
	

	
	系统主机
	1
	电源控制盘
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	显示屏
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	操作按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	备用电源
	套
	1
	松江/利达
	

	应急照明疏散指示
	应急照明疏散指示
	1
	自带电源应急灯
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	配电箱
	套
	1
	国标
	

	
	
	3
	非集中控制器
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	分配电装置
	套
	1
	国标
	

	
	
	5
	疏散指示标志灯
	只
	1
	国标
	

	室内消火栓
	室内消火栓
	1
	低压压力开关
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	消防泵外送维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	3
	消防泵更换
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	4
	消防泵控制柜维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	5
	消防泵控制柜更换
	只
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	6
	消防泵外送维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	7
	消防栓泵更换
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	8
	消防泵控制柜维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	9
	消防泵控制柜更换
	只
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	10
	DN65丝接直接
	套
	1
	国标
	

	
	
	11
	弯头
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	堵头
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	10号膨胀螺丝
	只
	1
	国标
	

	自动喷水灭火系统
	自动喷水灭火系统
	1
	湿式报警阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	水力警铃
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	喷淋泵外送维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	喷淋泵更换
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	5
	喷淋泵控制柜维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	6
	喷淋泵控制柜更换
	只
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	7
	喷淋泵外送维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	8
	喷淋栓泵更换
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	9
	喷淋泵控制柜维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	10
	喷淋泵控制柜更换
	只
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	11
	压力开关
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	延迟器
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	试水阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	15
	信号蝶阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	16
	水流指示器
	只
	1
	国标
	

	
	
	17
	末端试水装置
	套
	1
	国标
	

	
	
	18
	末端试水压力表
	只
	1
	国标
	

	
	
	19
	直立式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	20
	下垂式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	21
	侧喷喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	22
	隐蔽式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	23
	DN25丝接三通
	套
	1
	国标
	

	
	
	24
	弯头
	只
	1
	国标
	

	
	
	25
	偏径大小头
	只
	1
	国标
	

	
	
	26
	堵头
	只
	1
	国标
	

	防排烟系统
	防排烟系统
	1
	风机房电源双切换
	套
	1
	国标
	

	
	
	2
	防火卷帘控制柜维修（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	台
	1
	3KW 三星阿兰德或同等品牌
	

	
	
	3
	防火卷帘控制柜更换
	台
	1
	3KW 三星阿兰德或
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	防火卷帘幕布维修
	平方
	1
	材质：防火玻璃纤维
	

	
	
	
	（厂家维修报价）
	
	
	
	

	
	
	5
	防火卷帘轨道维修
	樘
	1
	国标
	

	
	
	
	（厂家维修报价）
	
	
	
	

	
	
	6
	防火卷帘控制面板更换
	只
	1
	三星阿兰德或
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	风机控制器更换
	只
	1
	11KW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	风机
	只
	1
	11KW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	软接
	套
	1
	国标
	

	
	
	10
	风机管道
	套
	1
	国标
	

	
	
	11
	管道接口
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	支吊架
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	280度防火阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	70度排烟口
	只
	1
	国标
	

	
	
	15
	百叶送风口
	只
	1
	国标
	

	
	
	16
	防火阀机构
	套
	1
	国标
	

	
	
	17
	转向调整
	套
	1
	国标
	

	
	
	18
	管道修复
	平方
	1
	国标
	

	消防给水
	消防水池/水箱
	1
	浮球控制阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	水力浮球
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	电子浮球
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	液位显示计
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	液位计角阀
	只
	1
	国标
	

	
	供水管道
	1
	镀锌钢管DN150
	米
	1
	国标
	

	
	
	2
	镀锌钢管DN100
	米
	1
	国标
	

	
	
	3
	镀锌钢管DN65
	米
	1
	国标
	

	
	
	4
	镀锌钢管DN50
	米
	1
	国标
	

	
	
	5
	镀锌钢管DN40
	米
	1
	国标
	


	
	
	6
	镀锌钢管DN32
	米
	1
	国标
	

	
	
	7
	镀锌钢管DN25
	米
	1
	国标
	

	
	稳压系统
	1
	稳压泵控制柜更换
	只
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	规格：3KW
	

	
	
	
	
	
	
	凯泉或同等品牌
	

	 
	
	2
	稳压泵控制柜维修
	只
	1
	
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	规格：3KW
	

	
	
	
	
	
	
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	3
	稳压泵更换
	只
	1
	规格：3KW
	

	
	
	
	
	
	
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	4
	气压罐
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	5
	气表
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	6
	控制阀
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	7
	电接点压力表
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	8
	软接
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	9
	止回阀
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	管道配件（室内架空）
	1
	沟槽正三通DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	沟槽正三通DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	沟槽弯头DN150 90度弯
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	沟槽弯头DN150 45度弯
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	沟槽弯头DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	6
	沟槽法兰片DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	7
	沟槽法兰片DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	8
	连接抱箍DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	9
	连接抱箍DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	10
	密封垫片DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	11
	密封垫片DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	机三通DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	机三通DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	支吊架
	只
	1
	国标
	

	
	管道配件（室外埋地管）
	1
	焊接正三通
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	焊接弯头90度
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	焊接弯头45度
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	焊接法兰片
	只
	1
	国标
	

	
	管道配件（管道阀门）
	1
	管道DN150
	米
	1
	国标
	

	
	
	2
	管道DN100
	米
	1
	国标
	

	
	
	3
	管道DN65
	米
	1
	国标
	

	
	
	4
	螺丝22号
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	螺丝18号
	只
	1
	国标
	

	
	
	6
	螺丝14号
	只
	1
	国标
	

	
	
	7
	螺丝12号
	只
	1
	国标
	

	
	管道配件（管道钢片）
	1
	管道钢片DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	管道钢片DN100
	只
	1
	国标
	

	
	消防器材类
	1
	消火栓玻璃
	块
	1
	国标
	

	
	
	2
	消火栓箱门
	扇
	1
	杭消
	

	
	
	3
	1kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	4
	2kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	5
	3kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	6
	4kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	7
	5kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	8
	8kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	9
	35kgABC干粉灭火器推车
	台
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	10
	2kg二氧化碳灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	11
	3kg二氧化碳灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	12
	6升核磁共振专用灭火器
	具
	1
	克莱斯牌
	

	
	
	13
	干粉药剂充装
	kg
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	14
	二氧化碳药剂充装
	kg
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	15
	MSWJ9500不锈钢车用灭火器
	具
	1
	欧伦泰
	

	
	
	16
	MSZ/2水基型灭火器（绿瓶）
	具
	1
	欧伦泰
	

	
	
	17
	MSZ/3水基型灭火器（绿瓶）
	具
	1
	欧伦泰
	

	
	
	18
	MSTZ/30水基型推车式灭火器
	台
	1
	欧伦泰
	

	
	
	19
	水基型药剂
	kg
	1
	欧伦泰
	

	
	
	20
	10-65-25消防水带
	套
	1
	天安
	

	
	
	21
	TZL30过滤式消防自救呼吸器
	只
	1
	浙安
	

	
	
	22
	2*2灭火器铁箱
	只
	1
	发达
	

	
	
	23
	4*2灭火器铁箱
	只
	1
	发达
	

	
	
	24
	5*2灭火器铁箱
	只
	1
	发达
	

	
	
	25
	加厚消防扳手
	把
	1
	江升
	

	
	
	26
	70公分室外栓防冻罩
	只
	1
	财安
	

	
	
	27
	消防演习烟雾弹（3分钟）
	只
	1
	财安
	

	
	
	28
	180cm*340cm地上出口地贴
	张
	1
	财安
	

	
	
	29
	50米普通警戒线
	盒
	1
	财安
	

	
	
	30
	1米消防铁锹
	把
	1
	财安
	

	
	
	31
	半圆型消防黄沙桶
	只
	1
	财安
	

	
	
	32
	5公分*2000cm地上黑黄胶带
	卷
	1
	曹晖
	

	
	
	33
	JPS0.8-19消防卷盘
	套
	1
	邮鑫
	

	
	
	34
	ø25卷盘枪头
	支
	1
	发达
	

	
	
	35
	1*1灭火毯
	条
	1
	科兴
	

	
	
	36
	1.5*1.5灭火毯
	条
	1
	科兴
	

	
	
	37
	ø65消防水枪
	支
	1
	江升
	

	
	
	38
	ø65消防开关水枪
	支
	1
	江升
	

	
	
	39
	ø65消防多功能水枪
	支
	1
	江升
	

	
	
	40
	ø65管牙接口
	只
	1
	江升
	

	
	
	41
	ø65一分二消防分水器
	只
	1
	江升
	

	
	
	42
	ø80*65消防异经接头
	只
	1
	江升
	

	
	
	43
	ø65*50消防异经接头
	只
	1
	江升
	

	
	
	44
	消防钢大斧
	把
	1
	财安
	

	
	
	45
	消防腰斧
	把
	1
	财安
	

	
	
	46
	1000℃隔热服
	套
	1
	宇安
	

	
	
	47
	2002款消防防护服（五件套）
	套
	1
	财安
	

	
	
	48
	FH01防化服
	套
	1
	宇安
	

	
	
	49
	FZL-S-T16救生绳（20米）
	根
	1
	宇安
	

	
	
	50
	FZL-S-T8救生绳（20米）
	根
	1
	宇安
	

	
	
	51
	充电型照明电筒
	只
	1
	
	

	
	
	52
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	只
	1
	中安
	

	
	
	53
	多功能安全锤
	把
	1
	国标
	

	
	
	54
	防火卷帘门下严禁堆物地贴
	张
	1
	国标
	

	
	
	55
	防火密封条
	条
	1
	国标
	

	
	
	56
	红色疏散引导箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	57
	400*600*400黄沙箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	58
	塑料口哨
	只
	1
	国标
	

	
	
	59
	锂电喊话器
	只
	1
	国标
	

	
	
	60
	毛巾
	条
	1
	国标
	

	
	
	61
	灭火器挂架
	个
	1
	国标
	

	
	
	62
	灭火器检查卡片
	张
	1
	国标
	

	
	
	63
	灭火器使用标识
	张
	1
	国标
	

	
	
	64
	消防设施禁止推物不干胶地贴
	张
	1
	国标
	

	
	
	65
	消防引导棒
	根
	1
	国标
	

	
	
	66
	6公斤悬挂式干粉灭火器
	只
	1
	国标
	

	智慧消防
	智慧消防远程用户信息传输装置
	1
	通讯板
	块
	1
	大华
	

	
	
	2
	联网、转换主板
	块
	1
	大华
	

	
	
	3
	电源转换模块
	只
	1
	大华
	

	
	
	4
	电池
	块
	1
	大华
	

	
	智慧用电组合式电气火灾监控主机
	1
	监控主机
	套
	1
	大华
	

	
	
	2
	剩余电流互感器（三相）
	块
	只
	大华
	

	
	
	3
	电流互感器（单相）
	只
	1
	大华
	

	
	
	4
	Ntc传感器（单个）
	只
	1
	大华
	

	
	无线水压、无线液位监测装置
	1
	主板
	块
	1
	大华
	

	
	
	2
	电池
	块
	1
	大华
	

	
	
	3
	防爆铸体外壳
	只
	1
	大华
	

	
	
	4
	天线、连接件
	套
	1
	大华
	

	
	
	5
	液位传感器5米
	只
	1
	大华
	

	
	
	6
	压力传感器
	只
	1
	大华
	

	
	大华独立式智慧烟感探测器
	1
	大华独立式智慧烟感探测器
	只
	1
	大华
	


	系统
	系统明细
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价（人民币元）
	品牌

	火灾报警系统
	主机青鸟
	1
	双回路板更换
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	2
	双回路板维修
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	3
	回路板底板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	4
	多线板更换
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	5
	多线板维修
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	6
	层显板更换
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	7
	层显板维修
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	8
	单回路板更换
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	9
	单回路板维修
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	10
	双回路板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	11
	电源板更换
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	12
	电源板维修
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	13
	主控面板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	14
	主控电源板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	15
	外控电源板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	16
	通讯板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	17
	显示屏
	个
	1
	
	青鸟

	
	
	18
	备用电源
	个
	1
	
	青鸟

	
	
	19
	打印机
	台
	1
	
	青鸟

	
	
	20
	电源开关
	个
	1
	
	青鸟

	
	
	21
	多线联动盘
	个
	1
	
	青鸟

	
	
	22
	CPU板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	23
	报警扬声器
	个
	1
	
	青鸟

	
	
	24
	保险丝
	套
	1
	
	青鸟

	
	
	1
	感烟探测器
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	2
	感温探测器
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	3
	手动报警按钮
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	4
	消火栓按钮
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	5
	声光警报器
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	6
	消防广播
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	7
	区域显示器
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	8
	消防端子箱
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	9
	接线端子排
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	10
	输入输出模块
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	11
	输入模块
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	12
	中继模块
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	13
	消防电话分机
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	14
	消防插孔电话
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	15
	短路隔离器
	只
	1
	
	青鸟



四、技术要求：
1.确保消防各系统正常运行，满足国家及省，市、地方有关消防法规、准则要求及厂家消防设备安全运行的标准。
2.确保系统的各个相关设施完好，可靠。
3.确保智慧消防设施与远程平台相连接，具有实时报警功能。（要求维保费用包含该智慧消防设施所需年度服务费和通讯费。）
五、其他要求
1.投标人所使用的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且应合格；
2.投标单位作业人员年龄45岁以下
3.技术标准及作业要求：（包括但不限于以下内容）
3.1招标服务要求：按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）执行。
3.2技术方案：按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）执行。
3.3本单位设定了对建筑消防设施的巡视检查、测试检查和检验检查三种方式。
3.3.1本单位消防设施巡视检查的由中标人遵循《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）的有关规定实施。
3.3.2本单位建立建筑消防设施故障报告和故障消除的登记制度。发生故障，中标人应当及时组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用的，应当采取有效措施确保安全。
3.3.3建筑消防设施测试检查记录表和年度检验报告，应由操作人员和采购人的消防安全责任人或者消防安全管理人签字认可。
4.服务范围、项目：详见其他要求5-7条款所列内容。
5.巡视检查
5.1一般要求
5.1.1每月组织对6.2所列项目巡视检查。
5.1.2建筑消防设施电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标识开、关的状态；对需要保持常开状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施。
5.2巡视检查内容
5.2.1火灾探测器外观完好情况。
5.2.2火灾自动报警系统区域显示器是否处于运行状态。
5.2.3消火栓及消火栓箱包括箱内附件外观，每层配水管控制阀门启、闭状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境。
5.2.4自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境，系统各末端压力表压力值，每层配水管控制阀门启、闭状态。
5.2.5防烟和排烟设施的排烟阀、送风阀的启、闭状态，机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和风机房工作环境，自然排烟窗的启、闭状态。
5.2.6应急照明和疏散指示标志发光情况，位置和指示方向有无改变。
5.2.7消防电话或者电话插孔外观有无改变。
5.2.8防火门、防火卷帘开启是否处于正常状态，外观完好情况，有无遮挡。
5.2.9消防电梯的紧急按钮和电梯轿箱内电话的外观。
5.2.10其他需要巡视检查内容。
6.测试检查
6.1一般要求
6.1.1每月组织对6.2-6.10所列项目测试检查检查一次，并填写表。
6.1.2测试方法和技术要求应依照《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）的相关规定。
6.2火灾自动报警系统
6.2.1火灾自动报警装置
6.2.1.1至少检查总数量10%的火灾报警探测器功能。
6.2.1.2至少检查总数量10％的手动报警功能。
6.2.2警报装置。
6.2.3火灾报警控制器、图形显示器、火灾显示盘。
6.2.4消防联动控制设备。
6.2.5系统功能。
6.3消防给水系统
6.3.1消防水池、水箱或增压设施。
6.3.2消防水泵及水泵控制柜。
6.3.3水泵接合器。
6.3.4室内消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮。
6.3.5室外消火栓。
6.3.6系统功能。
6.4自动喷水灭火系统
6.4.1水池、水箱和增压设施。
6.4.2消防水泵及水泵控制柜。
6.4.3报警阀组。
6.4.4控制信号阀。
6.4.5水流指示器。
6.4.6通过末端试水，至少对10%喷头进行功能检查。
6.4.7末端试水装置。
6.4.8系统功能。
6.5气体灭火系统
气瓶的压力检查，控制器功能检查。
6.6防烟和排烟设施
6.6.1机械加压送风机以及系统功能，送风机控制柜。
6.6.2机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜。
6.7消防电话。
6.7.1标识正确性。
6.7.2通话质量。
6.8防火分隔设施
6.8.1防火门启闭功能。
6.8.2防火卷帘自动启动和现场手动功能。
6.8.3电动防火门联动功能。
6.8.4电动防火阀的启、闭功能。
6.9消防电梯
6.9.1首层按钮控制和联动电梯回首层。
6.9.2电梯轿箱内消防电话。
6.10消防供电设施
6.10.1消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。
7.检验检查
7.1 一般规定
7.1.1火灾报警探测器等消防电子设备，应根据产品的技术性能需要进行清洗保养。清洗费用不再另计。
7.1.2维保人员在接收到采购人工作指令后，应不迟于2小时内出发赶赴现场。
7.2检验检查内容
7.2.1火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12个月累计对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次；
7.2.2自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，对消防设施上的仪器仪表进行校验；每12个月累计对每个喷头进行检查、末端放水阀检查并不少于一次；
7.2.3消防给水系统最不利点消火栓出水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次；
7.2.4消防供电设施功能检查，主备电源切换，检验供电能力；
7.2.5通过报警联动，检查电梯迫降功能；通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能；通过报警联动，通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能；
8.服务单位应根据本项目的情况编制详细的《建筑消防设施维修保养方案》。
9.服务单位每月需提供月度维护保养工作报告。
10.服务单位需提供应急响应电话号码及到达时间。
11.服务期限：24个月。
12.服务单位应根据医院实际需求提供设备维修所需配件，投标时附《浙江医院维修配件报价表》，报价单中未提供的配件价格，双方协商为准。
13建筑物内的现有非隐蔽设施进行维保（包括设备机房，控制柜及后端相关设施），不再额外收取人工费用。
六、商务要求
1、本次报价除服务期内所有消防设施设备日常维护保养外，需按相关部门要求进行消防评估、检测，并出具两院区独立的消防部门认可的消防、电气检测以及消防评估费用（1年1次，按实际出具数结算）。报价明细表中应分为四部分内容报价，分别是：
1.消防维保服务
2.消防检测服务
3.电气检测服务
4.消防评估服务
服务单位应根据医院实际需求提供设备维修所需配件，投标时附《浙江医院维修配件报价表》，报价单中未提供的配件价格，双方协商为准。
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资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日
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